Incendies de compteurs électriques en 2019

Liste non exhaustive – 14/04/19 : Au moins 111 incendies depuis le 1er Janvier 2019

[Pas de compteurs communicants dits intelligents](https://www.facebook.com/Pasdecompteurscommunicantsditsintelligents/)·

Pour mémoire : listes non exhaustives  
161 incendies de compteur électrique recensés en 2016   
216 incendies de compteur électrique recensés en 2017   
252 incendies de compteur électrique recensés en 2018

Une étude du **Collectif Saône-Beaujolais Compteurs Libres**

Pourquoi cette recherche ? Le directeur d’ErDF (Enedis), interrogé sur les risques accrus d’incendies avec le compteur Linky, a déclaré : “de toute façon, les incendies de compteur sont rarissimes”. J’ai voulu vérifier cette affirmation et j’ai donc recherché sur le Net depuis 2016 les articles qui parlaient de ces incendies. Certains étaient réservés aux abonnés du journal, d’autres n’étaient plus en ligne bien qu’encore recensés par Google.

Cette liste est donc loin d’être exhaustive et la mention du type de compteur n’est, la plupart du temps, soigneusement jamais donnée mais il y a lieu de s’interroger sur l’augmentation impressionnante des incendies de compteurs électriques depuis le déploiement généralisé des compteurs Linky

Compte tenu d’informations techniques faisant état de la plus grande susceptibilité des compteurs communicants à être impactés par la foudre Voir ici : [https://takebackyourpower.net/smart-meter-fires-2016-video/](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftakebackyourpower.net%2Fsmart-meter-fires-2016-video%2F%3Ffbclid%3DIwAR0UxQebA06w9SQ245GOBdaLPqc96zelMhWFMKtkR1Snd3mEls7mYCg_VBg&h=AT0cYqJmeUmeahV8pg6bq9RPTidMp94w9p4ODjM-0y9OMhyBquCzZuB6aTnsTsDq9dIln5n0cHbS4dKaueAkopTxJ62-gszQbK54QOVm6ZXRiBxYbX-ILIlrl3bvw-vWzsCyPL0ti6ijvQ)  
J’y ai ajouté les compteurs foudroyés dont le nombre est de plus en plus important

De même, la presse ne voulant plus mentionner des « compteurs » et préférant parler pudiquement de « coffret électrique », de « tableau électrique » et même de « gaine électrique », ces incendies sont aussi intégrés dans cette recherche quand plusieurs éléments tendent à montrer qu’il s’agit bien, en fait, de compteur électrique

À noter : le déploiement des compteurs Linky a commencé par les bâtiments publics comme les établissement scolaires (pas de possibilité de refus) et les bâtiments type HLM où le refus est, bien sûr, plus difficile, les compteurs se trouvant, la plupart du temps, dans les parties communes

Voici le résultat de ma recherche classée par ordre chronologique :

1. 02/01/19, Compiègne (Oise-60200) 21 421 compteurs Linky déjà posés selon Enedis. POSE TERMINÉE  
Feu de compteur électrique dans un magasin du centre-ville de Compiègne  
Un feu de compteur électrique s’est produit rue Solférino, à Compiègne, mercredi 2 janvier. Les pompiers se sont rendus sur place, avant de lever le dispositif au bout d’une vingtaine de minutes.  
[http://www.oisehebdo.fr/2019/01/02/feu-de-compteur-electrique-dans-un-magasin-du-centre-ville-de-compiegne/](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.oisehebdo.fr%2F2019%2F01%2F02%2Ffeu-de-compteur-electrique-dans-un-magasin-du-centre-ville-de-compiegne%2F%3Ffbclid%3DIwAR3bRKxu9nHmAw5Hf453YLnNo9Hm_ZhGpJqTmmYhDAwya7OA8I7x7ePQ_F0&h=AT1qcL5DrijWiLRKRNl_wZv6lJGmT9jS8qAbn_-ugbwwPGlVtRGqtFsJF3DeCo_8stNE5EjaKUH2RZsHMUJFZ-yu-2sMYuYg3IWcof3Vpi_g0XtO9bmqcfVUcDOZyICbunoopDTVuogjRw)

2. 02/01/19, Châlons-en-Champagne (Marne-51000) 24 626 compteurs Linky déjà posés selon Enedis. POSE TERMINÉE   
Un feu prend dans la cage d’escalier à Châlons, quatre personnes évacuées  
L’incendie serait parti du tableau électrique du bâtiment avant de monter dans la cage d’escalier. Deux personnes ont pu s’enfuir avant l’arrivée des pompiers. Une femme et son nourrisson ont été secourus via la grande échelle. Une enquête reste à effectuer, mais selon les premières observations des pompiers, le feu s’est déclaré à 16 h 15 au niveau du tableau électrique situé au rez-de-chaussée du 21 rue de Fagnières. L’installation a été complètement détruite avant que les flammes ne commencent à escalader les deux étages de l’immeuble en remontant la cage d’escalier.   
[http://www.lunion.fr/27208/article/2019-01-02/un-feu-prend-dans-la-cage-descalier-chalons-quatre-personnes-evacuees](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lunion.fr%2F27208%2Farticle%2F2019-01-02%2Fun-feu-prend-dans-la-cage-descalier-chalons-quatre-personnes-evacuees%3Ffbclid%3DIwAR1LjsehvDY7L5od3DdjHusfA5rnoep-8v0A81soOSMY_LyCr2b7OdVtnfs&h=AT2z30G1aG4FFi_fN_9SuL-wLvS6qVZ9UEb7GC58SL9pWTQ0kQXh800ZxNIjkeotSwQ2hpyboKfN20ksZKYX17RxE0xPBFrqWy962hVLpOvVCvMJVYGQLlW5d0VvEx_qSwXPHDxfqdTYGw)

3. 03/01/19, Désertines (Allier-03630)  
Le compteur Linky d'une chambre d'hôtes prend feu à Désertines dans l'Allier  
Lynda Majer, la gérante du Château Besson, et la dizaine de clients qui séjourne actuellement dans ses chambres d’hôtes ont eu une belle frayeur, ce jeudi aux alentours de 13 heures, lorsque le compteur Linky a pris feu dans l’établissement du 89 rue Jospeh Besson à Désertines. « Des clients m’ont alertée après avoir entendu des crépitements puis vu des étincelles et des flammes sortir de l’appareil », raconte Lynda Majer.  
[https://www.lamontagne.fr/desertines/faits-divers/allier/2019/01/03/le-compteur-linky-d-une-chambre-d-hotes-prend-feu-a-desertines-dans-l-allier\_13098768.html#refresh](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lamontagne.fr%2Fdesertines%2Ffaits-divers%2Fallier%2F2019%2F01%2F03%2Fle-compteur-linky-d-une-chambre-d-hotes-prend-feu-a-desertines-dans-l-allier_13098768.html%3Ffbclid%3DIwAR0awVqi54l-Qgu7y8r1NHI-gDj7V459opwYs9ssLPhqcZebXq49vD29qLM%23refresh&h=AT2dEbXnD9OQqXqPEyU6CH-A6xzOtTmGrapbqFraejuMbiA9X3-oXCI7_89Iz7eLL5gQb-_-RV25P8c8VPAMEVMZAVPbQSLtalBVSjocwqj8lo88ZX9VX4UJNfQJKoPU98i6ogOGJjtGow)

4. 04/01/19, Chavanges (Aube-10330)   
Une famille relogée après un incendie à Chavanges  
Jeudi 3 janvier, sur les coups de 11h30, un incendie s’est déclaré à Chavanges, dans l’un des immeubles d’Aube Immobilier, situé 2 place de la Halle.  
Le feu aurait pris dans le tableau électrique, dans le garage, et les épaisses fumées noires se sont propagées dans tout l’appartement  
[http://abonne.lunion.fr/27595/article/2019-01-04/une-famille-relogeeapres-un-incendie-chavanges](http://abonne.lunion.fr/27595/article/2019-01-04/une-famille-relogeeapres-un-incendie-chavanges?fbclid=IwAR3mVf0O5G7VYNDdUPeIUJk-0EVTi5AAOyH_0bD4KnYhAoddK0TEXRd-_s0)

5. 04/01/19, Wasquehal (Nord-59290) 8 776 ménages ; 3 380 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Wasquehal Le garage d’un pavillon détruit dans un incendie   
Un feu s’est déclaré, ce vendredi matin, dans une maison de la rue du Noir\_Bonnet.  
La mention du compteur figure sur l’extrait en ligne du journal et pas sur l’article qui est réservé aux abonnés  
[http://www.lavoixdunord.fr/516185/article/2019-01-04/le-garage-d-un-pavillon-detruit-dans-un-incendie?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dincendie%2520compteur](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lavoixdunord.fr%2F516185%2Farticle%2F2019-01-04%2Fle-garage-d-un-pavillon-detruit-dans-un-incendie%3Freferer%3D%252Farchives%252Frecherche%253Fdatefilter%253Dlastyear%2526sort%253Ddate%252520desc%2526word%253Dincendie%252520compteur%26fbclid%3DIwAR18AWt7W2U1Zh6SHpWfPT4KA2PtS-5ZbTKfDvPZl7SBD-PisGEeIyumxbQ&h=AT22Gx3Yk5zKt0ham3sZRrWb7PC1Xt7_RIMXHpWbnsPBxTbHpbYhwgWay93tVw4AbrnFV0kaF0honKJ5eIvH1BbcCzPf2LDDBKi9BqrddgGvbBHlw1FgmL4vUzWOvh8eHAdlhwSuwPn3vQ)

6. 04/01/19, Clary (Nord- 59225)   
Clary Le coffret électrique prend feu, dix maisons privées d’électricité   
C’est le coffret électrique sur la façade de l’habitation du 14 rue Eugène-Lecocq qui a pris feu ce jeudi soir vers 19 heures dans la commune de Clary. « Il y avait une arrivée de 380 volts sur ce coffret. C’est une importante capacité car avant, il y avait des commerces autour. C’est ce boîtier qui a fait sauter le reste du secteur, soit une dizaine de maisons et jusqu’à la boulangerie... »  
[http://www.lavoixdunord.fr/516397/article/2019-01-04/le-coffret-electrique-prend-feu-dix-maisons-privees-d-electricite](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lavoixdunord.fr%2F516397%2Farticle%2F2019-01-04%2Fle-coffret-electrique-prend-feu-dix-maisons-privees-d-electricite%3Ffbclid%3DIwAR34Pr56oOaBeIRNMLZPIlNPyh40E97pHDHb-8SsNGi_k3MHRLX0VdTMkGs&h=AT2nNaO4Y3jR3u7r0DCNOYjJE5QdXO6UCUYAVObYuKip2o3hj2u5n1yYJIk6eL-VDIaj7WBSEUIZykrSC4eg8b26DICZtnoSacmDti5Lf4OKPW1Y8uf0gzqej21bJTXBQHPSRaZ58umYPA)

7. 04/01/19, Mourenx (Pyrénées-Atlantiques-64150)  
Incendie à Mourenx : 47 personnes évacuées dans la nuit  
C’est un peu avant quatre heures de matin ce vendredi 4 janvier, qu’un habitant du bâtiment E9 situé place Guynemer, a senti une odeur de brûlé alors que l’électricité se coupait dans le bâtiment. Il a téléphoné aux pompiers, qui arrivés sur place, ont constaté un début d’incendie sur un tableau électrique, installé dans une cave. Ce feu électrique aurait produit beaucoup de fumée mais pas de flammes. Ce bâtiment a été réhabilité en 2017.  
[https://www.sudouest.fr/2019/01/04/incendie-a-mourenx-47-personnes-evacuees-5705368-4310.php?fbclid=IwAR1CGNcmNnDvjhTbPJApNtJ3mxAaOnPe74gODZ7jiJJUawtEM\_znXglg19g](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sudouest.fr%2F2019%2F01%2F04%2Fincendie-a-mourenx-47-personnes-evacuees-5705368-4310.php%3Ffbclid%3DIwAR3aLBtBj7HwKZWuCoV2ik8iBNbWU0VVi-r_oInUpaV1LekLn9KZMrMnyiA&h=AT3A763TLRk-ngvMch3TAh7tA5CCVTf6UNUVZrzG2YA34Tq9YCrirejp55SzYOL_cw_muM4Ll5tN5hThtgn4vIhSt0BssfINMH79BcGJG7GVSG0MVmvzX_fMxjJ2R4h5LfT9huwHxqjh8w)

8. 06/01/19, Beaulieu-sous-Bressuire (Deux-Sèvres-79300) Pose terminée selon Enedis  
Beaulieu-sous-Bressuire : un appel aux dons après l'incendie de leur maison  
L’article croit bon de préciser : Selon les premiers éléments de l'enquête, l'origine du sinistre serait électrique, renforçant l'hypothèse d'un compteur électrique défaillant. Ce dernier n'est pas un compteur Linky, de nouvelle génération et dit intelligent, actuellement en cours de déploiement sur la commune de Bressuire.  
VRAIMENT ? BRESSUIRE : 3 793 compteurs Linky déjà posés selon Enedis. POSE TERMINÉE  
[https://www.lanouvellerepublique.fr/bressuire/beaulieu-sous-bressuire-un-appel-aux-dons-apres-l-incendie-de-leur-maison](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lanouvellerepublique.fr%2Fbressuire%2Fbeaulieu-sous-bressuire-un-appel-aux-dons-apres-l-incendie-de-leur-maison%3Ffbclid%3DIwAR36LHzqOEIjLQojwzfo2tcXn--2o0xk8YLG_5ilpD5hs2FbeAU6YQagqb0&h=AT1vRWHNGWlI3UC6-oDQdOX57F2nHUoYR41ORWUiJu9zNmgR30rGHsR3whd8YS86hIZyy1mOHnUzh7SZDQitMFrPHgedkpFNVX6SAq7a-0xzMq1HdY881swRlo3bAOIKSFBvY3u1i0uCQg)

9. 07/01/19, Gourlizon. (Finistère-29710) 438 compteurs Linky déjà posés selon Enedis. POSE TERMINÉE  
Le toit d’une maison détruit par le feu, rue du Stade  
Un incendie s’est déclenché dans une maison, rue du Stade, à Gourlizon, lundi 7 janvier 2019, peu avant midi. Le premier étage et la toiture ont été détruits par les flammes.   
D’après des habitants : « Confirmation ! Maison refaite à neuf il y a peu. Linky + Cpl + concentrateurs en action ... 3ème incendie à Gourlizon depuis la mise en route du système!!!»  
[https://www.ouest-france.fr/bretagne/pont-labbe-29120/gourlizon-le-toit-d-une-maison-detruit-par-le-feu-rue-du-stade-6161308](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2Fbretagne%2Fpont-labbe-29120%2Fgourlizon-le-toit-d-une-maison-detruit-par-le-feu-rue-du-stade-6161308%3Ffbclid%3DIwAR3NveJlL0GEyuEIO0mgQjnLA1JzRoVRM4tDudQ4wwmsbZwpVFbwRe02Z0g&h=AT1IzEryXOkHrvyZeN8R8dOTnlPB-AhjgwecmYrNAiuE1pwHwdh1OI-ZO4UFcCJcH6-DaAxZG4ho-GQlfqUbSLr6ZuuBujz2kO48HnyntIimfEABWd_EnwDnlvGTTy6ynBcspgq5mKsrNQ)

10. 08/01/19, Valbonne Sophia Antipolis (Alpes Maritimes-06560)  
Le CNRS de Sophia Antipolis évacué après un début d'incendie  
Un incendie s'est déclaré au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) de Sophia Antipolis, ce mardi 8 janvier.  
Un court circuit dans une armoire électrique provoquant un début d'incendie a nécessité l'évacuation de 200 personnes travaillant au sein du CNRS à Sophia Antipolis.  
[https://www.nicematin.com/faits-divers/le-cnrs-de-sophia-antipolis-evacue-apres-un-debut-dincendie-289718](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nicematin.com%2Ffaits-divers%2Fle-cnrs-de-sophia-antipolis-evacue-apres-un-debut-dincendie-289718%3Ffbclid%3DIwAR2-VQ3cKuxx6KZcJjnabz9EOIUSvPZog0k5yjYm0bo0sF7sday-49pRp_c&h=AT3knSkR113FVPgOHEiNKiyx-dGzyYpATwGssPs75OY6o1D6r3WX2JxFtqiZLfx33omD6OBRHQdqX-MzNc2TSH5AANVzeAxh82M277VLIarj9W7kaw-EjuN1-ieuTmVHMmdXHuXTvip--Q)

11. 09/01/19, Ussel (Corrèze-19200) : 4 759 ménages ; 5 517 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Victime d'un grave incident électrique, l'école de musique d'Ussel provisoirement relogée  
Lundi 7 janvier, un départ d'incendie a été constaté sur le tableau électrique. Prévenus par la directrice de l'école, les secours sont intervenus rapidement et les dégâts sont relativement limités. Mais le bâtiment est privé d'électricité et de chauffage.  
Note : Le 7 janvier également, un problème électrique était à l’origine d’un incendie dans une bâtisse située en face de l‘église d’Ussel Voir ici : [https://www.lepopulaire.fr/ussel/faits-divers/correze/2019/01/07/depart-d-incendie-sans-doute-d-origine-accidentelle-dans-le-centre-ville-d-ussel\_13100814.html](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lepopulaire.fr%2Fussel%2Ffaits-divers%2Fcorreze%2F2019%2F01%2F07%2Fdepart-d-incendie-sans-doute-d-origine-accidentelle-dans-le-centre-ville-d-ussel_13100814.html%3Ffbclid%3DIwAR0cVemcHpDHv43uznu-OQb2BZB_jdnxlsDM7yex3xolNdUQ2kjYJ3UxB0g&h=AT2uChcqP6ztEaKr6r91-UZxgJ_FQVRA_k83oxObK0sR1SAAwIzznV36Bvja09s3i33P1CGFyik75R76VP8AUx3STrQ7wEjhhz0WOLq0EoWRwUwcv6q9G8GbOktw6Mkm70NK4OQlxi2GpA)  
[https://www.lamontagne.fr/ussel/faits-divers/correze/2019/01/09/victime-d-un-grave-incident-electrique-l-ecole-de-musique-d-ussel-doit-etre-provisoirement-relogee\_13102488.html](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lamontagne.fr%2Fussel%2Ffaits-divers%2Fcorreze%2F2019%2F01%2F09%2Fvictime-d-un-grave-incident-electrique-l-ecole-de-musique-d-ussel-doit-etre-provisoirement-relogee_13102488.html%3Ffbclid%3DIwAR1MHKprMLWl1ZN0a3NnSupS7L4ym6f_L_C5QxLN6ygrW0FBy09nvXnfjts&h=AT04CzZBvF9ei2Vo_PYjOg6eHJ4yrIUUwSUjNyoITwfW8NEGn56tYrUqIw5QSM75um-thjZ9wF4UO-WfbOvXc-RXo1JKQEwuTo45cNIRC5V2ywak02K7WJOOK2_92Yy03cYG_MHomkuhjQ)

12. 10/01/19, Lourdes (Haute-Loire-43320) 7 089 ménages ; 5 601 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Hautes-Pyrénées : un incendie ravage l'usine agroalimentaire Toupnot à Lourdes  
Le feu s’est déclaré vers minuit et a vraisemblablement pris dans une armoire électrique. C’est une équipe de salariés qui travaillait sur site au nettoyage, qui a prévenu les pompiers..  
[https://www.ladepeche.fr/article/2019/01/10/2937802-hautes-pyrenees-incendie-ravage-usine-agroalimentaire-toupnot-lourdes.html](https://www.ladepeche.fr/article/2019/01/10/2937802-hautes-pyrenees-incendie-ravage-usine-agroalimentaire-toupnot-lourdes.html?fbclid=IwAR3Im__lm3RWLX3pv6NFh7bM4BlAJg6EPjhG4FmQzsdD_r6wgmpNHAkGreg)

13. 10/01/19, Comines (Nord-59560) 4 917 compteurs Linky déjà posés selon Enedis. POSE TERMINÉE  
Comines Une maman et son bébé sauvés du feu par les voisins  
Ce jeudi matin, sans l’intervention des voisins et d’Abdellah Haitouf surtout, le feu qui a pris au niveau du compteur et tableau électriques aurait pu avoir des conséquences dramatiques.  
[http://www.lavoixdunord.fr/518927/article/2019-01-10/une-maman-et-son-bebe-sauves-du-feu-par-les-voisins](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lavoixdunord.fr%2F518927%2Farticle%2F2019-01-10%2Fune-maman-et-son-bebe-sauves-du-feu-par-les-voisins%3Ffbclid%3DIwAR3dbk99ebd93BoSH9bz3kJD3IuzM-lDN7rJhnxMnNi443YTc8aCHUWBGbY&h=AT3V_AIiRydK-pK0a7R-QysqQ3Qk94yO9GBnQZY-gkPWrDzFQDOU9Vy2BQdC3KJF2VDHEOvqdbG9CyUtVCNBm3imaHRxYDULnQuv-SKhlkrDvmOeNv7LBzfJKbLKNJ4Rkjgi-N21y5bZPw)

14. 10//01/19, Équeurdreville ( Manche–50100) 21 846 compteurs Linky déjà posés selon Enedis. POSE TERMINÉE  
Manche : 18 personnes évacuées d'une piscine après un feu électrique  
18 personnes ont été évacuées ce jeudi 10 janvier 2019 un peu avant 17 heures à la piscine d'Equeurdreville près de Cherbourg (Manche), suite à un dégagement de fumée après un début d'incendie dans une armoire électrique.  
Note : Les cinq conseils municipaux de Cherbourg-Octeville, Equeurdreville-Hainneville, La Glacerie, Querqueville et Tourlaville ayant voté 8 septembre 2015 la fusion de leurs communes respectives, la nouvelle commune prend après cette fusion le 1er janvier 2016, le nom de Cherbourg-Octeville ou Cherbourg-en-Cotentin  
[https://www.tendanceouest.com/actualite-307345-manche-18-personnes-evacuees-d-une-piscine-apres-un-feu-electrique.html](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tendanceouest.com%2Factualite-307345-manche-18-personnes-evacuees-d-une-piscine-apres-un-feu-electrique.html%3Ffbclid%3DIwAR2fspabttWnuKS65qs41EeeJk4dqYTPQDr_kuTc6Lh5YOou43tbyeV3TJo&h=AT19Q20MyhLAYpFtG5mt0IClpNA1idmx8FAku78RmysUNXKMYy_G2ztlttM0Vj7NVoWYVSADRk1-dKEVp3t1KdwbYgTeMk_FLRbN_cczm9tkOKh_x1j1qHaYx0oqOwnfqSW9u-BpxZOdLg)

15. 10/01/19, Mitry-Mory (Seine-et-Marne-77290) 1 874 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Mitry-Mory : un départ de feu entraîne la fermeture de la maison de quartier des Acacias  
Le feu a été rapidement maîtrisé ce jeudi vers 11 h 15 à la maison de quartier des Acacias à Mitry-Mory. Le sinistre a pris dans une armoire électrique dans le bureau des animateurs.  
[http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/mitry-mory-un-depart-de-feu-entraine-la-fermeture-de-la-maison-de-quartier-des-acacias-10-01-2019-7985514.php](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Fseine-et-marne-77%2Fmitry-mory-un-depart-de-feu-entraine-la-fermeture-de-la-maison-de-quartier-des-acacias-10-01-2019-7985514.php%3Ffbclid%3DIwAR0BfYa_7mdcOGYfvetf4W88QhzRuChcrnDwLYwVbl2Za8RaCWn_ql3ppKE&h=AT05F9iVnKaBBz1BfCwsK-NV8awizNxgCyEH9-_1PAVh9AJJSd83jKPiprmYbRK6Ze6WaEoCf0CD1weJ7nx9YnVLm0ZM0N3gygA0K5DCjIe_2uqoRuxrP0rH8U22xeoIyb8fI-VqquXKGw)

16. 10/01/19, Montescourt-Lizerolles (Aisne-02440) 550 compteurs Linky déjà posés selon Enedis. POSE TERMINÉE  
Un appel aux dons suite à l’incendie d’une maison à Montescourt-Lizerolles  
Cet appel à la solidarité a été lancé le jour de l’incendie dans l’après-midi. Le couple et leur fillette ont été relogés dans la famille, suite à cet incendie. Son origine serait due, selon les premiers éléments de l’enquête, à un court-circuit au niveau du compteur électrique.  
[http://www.courrier-picard.fr/159402/article/2019-01-10/un-appel-aux-dons-suite-lincendie-dune-maison-montescourt-lizerolles](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.courrier-picard.fr%2F159402%2Farticle%2F2019-01-10%2Fun-appel-aux-dons-suite-lincendie-dune-maison-montescourt-lizerolles%3Ffbclid%3DIwAR3-Y6zEDsz11mKvIZy9jFu2zNacVQBn2PIVPkWhncxCOQYGAs1bTkZubUs&h=AT13HIz9gAbZXZRLx6ScK3kat_7XnKDuohzTksaPEuim0qgKoTfXrTUFPsAzEnjWKIuMnFPbqFROffZ_c14hWAPTB7B_TO7OLUneeUdzehAdJO8Yi0UWElkWKGv9StOPchsEdnEcQM923A)

17. 11/01/19, Brive-la-Gaillarde (Corrèze- 19100) 23 832 ménages ; 29 588 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Une explosion fait d'importants dégâts dans une maison du centre-ville de Brive  
Une explosion s'est produite ce vendredi 11 janvier, dans la cuisine d'une maison de la rue de Lestang en plein centre-ville de Brive. Elle a provoqué d'importants dégâts mais n'a pas fait de blessé L'installation électrique est en cause. Les équipes d'Enedis sont très rapidement sur place. Encore plus quand la victime suggère que le compteur Linky, installé chez elle en janvier dernier, est à l'origine du sinistre. Philippe Zobel (responsable de déploiement de ces compteurs au vert caractéristique en Limousin) a pris une photo de l'armoire électrique. "Le point chaud se situe au dessus du compteur et du disjoncteur. C'est le haut du boîtier de fusibles qui est en cause et non le compteur à première vue. C'est en amont du compteur donc nous sommes responsables", assume-t-il.  
[https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde/faits-divers/correze/2019/01/11/une-explosion-fait-d-importants-degats-dans-une-maison-du-centre-ville-de-brive\_13105005.html](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lamontagne.fr%2Fbrive-la-gaillarde%2Ffaits-divers%2Fcorreze%2F2019%2F01%2F11%2Fune-explosion-fait-d-importants-degats-dans-une-maison-du-centre-ville-de-brive_13105005.html%3Ffbclid%3DIwAR3GWNrgNhI5pJAgTTfwAEo2B8OxcUSZI06Hfr_8cqx4U8pWwg2RoUUyxLQ&h=AT3FMqC0rW91VHU47b6bSuPoXQMsZRKgpIgslUjYm9oKYDANmyUia3rpaXbZYkh4zOmPgUlb4wyRnMsnxCekUG15bqUyEG0mDbDIZge6p6Esj_IthXdWt1SiMt8WCzTOZtGWbC-MwfqzkQ)

18. 12/01/19, Boucieu-le-Roi (Ardèche-07270) 134 ménages ; 172 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Boucieu-Le-Roi : incendie dans une maison, la famille relogée  
Samedi 12 janvier, peu après 18 heures, un incendie s’est déclaré dans une maison de Boucieu-le-Roi, dans le Nord-Ardèche, au lieu-dit Les Châtaigniers. L’incendie serait, selon les premières constatations, d’origine électrique. Le feu, qui aurait débuté près du compteur électrique, s’est propagé au plancher du premier étage. Les dégâts sont importants et la maison est inhabitable.  
[https://www.ledauphine.com/ardeche/2019/01/14/incendie-dans-une-maison-la-famille-relogee](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ledauphine.com%2Fardeche%2F2019%2F01%2F14%2Fincendie-dans-une-maison-la-famille-relogee%3Ffbclid%3DIwAR28rj3NzlpjvhGA7ev8ut_UrpUDTTbesgYaxSx6gBK-ZIwMsPIpLqq3BbY&h=AT0To9yqHWxZS09zuIS_HQNGp1nLtafq5GTBqKoSF1wgKhC7k4mmbkkM6axrhxfC07MDvLhaAqZP0g9QgmXYJ1N80Q97Z7j8O6asMZPRjNEmy6Sc8MKT0LUg1F-Ezy_hmKj74sUz8FbpYw)

19. 13/01/19, Sens (Yonne-89100) 297 compteurs Linky déjà posés selon Enedis   
Choc entre une voiture et un deux-roues, une piétonne renversée... Le point sur les faits divers des dernières heures dans l'Yonne  
Sens : début d'incendie dans une habitation  
Les sapeurs-pompiers et un agent d'Enedis sont intervenus au domicile d'un particulier, à Sens, samedi vers 20 heures, en raison d'un début d'incendie. Le feu a pris au niveau du compteur Linky, installé dans le salon de l'habitation, générant d'épaisses fumées. L'incident a été rapidement maîtrisé.   
[https://www.lyonne.fr/auxerre/faits-divers/2019/01/13/choc-entre-une-voiture-et-un-deux-roues-une-pietonne-renversee-le-point-sur-les-faits-divers-des-dernieres-heures-dans-l-yonne\_13106139.html?fbclid=IwAR1miezStJbC8ysEUZbIQydoJrmFe\_vFqRUU0HLcykK\_2jyPxKntDzNWnts](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lyonne.fr%2Fauxerre%2Ffaits-divers%2F2019%2F01%2F13%2Fchoc-entre-une-voiture-et-un-deux-roues-une-pietonne-renversee-le-point-sur-les-faits-divers-des-dernieres-heures-dans-l-yonne_13106139.html%3Ffbclid%3DIwAR3CkXrxxGk7NxrlkEApWoQ2ym0ZfJbJ5qZ4fxbNbcduI_gA47b9EYxdVw4&h=AT01eUXv8_bjktWKmzrbNz_dUKDAgt17GRBo-3Z6XXaoBelf_IXjND1icxvKgRlCRfkRl7_hCCODGHSyT23HMxoovUeZaB95gvVXWXRH3EJ8u7gY2ea8zIyPks1_LngvJW6zN0J8HJHiWg)

20. 15/01/19, Haynecourt (Nord-59268)  
Haynecourt Un compteur électrique s’enflamme dans l’entreprise  
Peu après 16 heures, ce mardi, le compteur situé dans l’atelier d’une entreprise de la rue de la Croix a pris feu. C’est en fait le compteur électrique de la dépendance exploitée comme atelier d’outillage qui s’est enflammé.  
[http://www.lavoixdunord.fr/521717/article/2019-01-15/un-compteur-electrique-s-enflamme-dans-l-entreprise](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lavoixdunord.fr%2F521717%2Farticle%2F2019-01-15%2Fun-compteur-electrique-s-enflamme-dans-l-entreprise%3Ffbclid%3DIwAR0fHP9hk0_sXLUK_vqdQ6d8n9gHe1SkPRRpK8PDgTwztVzcyxyRX_IkhVw&h=AT1X7BvriwLvNmvNx4aeuv9nx7C4RfjfJ7WFojeBbCAUuqORlsa2NcH4QsEdUgYnJ596tfAeHCZhND5U9fKF2qpiiVV0J8kQcWL2l8RxONIhCg5bM55Ymr066vOVVk9-M1XhKSQOxQTn8w)

21. 16/01/19, Yssingeaux (Haute-Loire-43200) 3 194 ménages ; 4 163 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Yssingeaux : un compteur électrique prend feu en centre-ville  
Un feu de compteur électrique s'est déclaré mardi vers 22 h 20 dans un logement de l'avenue de la Marne à Yssingeaux.  
[https://www.lacommere43.fr/fait-divers/item/20457-yssingeaux-un-compteur-electrique-prend-feu-en-centre-ville.html](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lacommere43.fr%2Ffait-divers%2Fitem%2F20457-yssingeaux-un-compteur-electrique-prend-feu-en-centre-ville.html%3Ffbclid%3DIwAR3vwAxa3D06gxwY7mWdFHVTn7NMhbUMhqkCB8krbSjWujeeGuKhaMI8OJI&h=AT0sWl4CuU-4WWnKl8yjjtfk_eCcNzvA0SIoJSnBhqgkz4m6t1duxoAK-RGRPnC4YVHAAuXNsY0LybgEkrbkSzmzLenwOVsZtNxFFZgGPYNaN5MBvoXYXvFh5pDrdOy_jN6VKlK5bs92EQ)

22. 17/01/19, Rouxmesnil-Bouteilles (Seine-Maritime- 76370)  
Près de Dieppe, la cantine de l’usine Nestlé hors service après un incendie électrique entre les vestiaires et des sanitaires  
Un incendie a éclaté dans l’usine Nestlé de Dieppe/Rouxmesnil-Bouteilles, qui produit notamment le fameux Nescafé, le mardi 15 janvier, vers 20 h 20. Les flammes sont apparues dans une armoire électrique, située au rez-de-chaussée, entre les vestiaires et les sanitaires. Le sinistre a provoqué un fort dégagement de fumées, qui se sont répandues dans le bâtiment et ont envahi la cantine.  
[https://www.paris-normandie.fr/region/pres-de-dieppe-la-cantine-de-l-usine-nestle-hors-service-apres-un-incendie-electrique-entre-les-vestiaires-et-des-sanitaires-LE14451802](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.paris-normandie.fr%2Fregion%2Fpres-de-dieppe-la-cantine-de-l-usine-nestle-hors-service-apres-un-incendie-electrique-entre-les-vestiaires-et-des-sanitaires-LE14451802%3Ffbclid%3DIwAR1zFTWct4XlbX_PPYv84zS70dvWSqqoEMo0hxbEXGbvkEKloA0t76iBp1c&h=AT1GsWYGYwfGKWQa1bSl3-e2y51BozZtLWOz28vuw2BsX8B0vl8p52YBFFWnbVSJJF3cuOIjZfenoV4p3d9k6aFL9eh7FFNBDl04mHaIpu1igHeW3BA_zqtKSiXJChi_kIHUn4VU5Ux-Mg)

23. 17/01/19, Plomelin (Finistère-29700) 139 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Le feu de compteur se propage au pavillon  
Un feu de compteur serait à l’origine de l’incendie d’un pavillon survenu mercredi soir, vers 21 h 30, route de Pont-l’Abbé, à L’Avantage.  
[https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/le-feu-de-compteur-se-propage-au-pavillon-17-01-2019-12185583.php?fbclid=IwAR164N9-TRIJ2ObX8T7d1KcEKZn4YBJPSTudpsgfl5HlzXMysoPXVXhf-rY](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.letelegramme.fr%2Ffinistere%2Fquimper%2Fle-feu-de-compteur-se-propage-au-pavillon-17-01-2019-12185583.php%3Ffbclid%3DIwAR1kPCxqF8auQI7-q-cPdzNU_xMLKvS6n9iNiJpN4EiUa8XII8diHYmAJ80&h=AT0yVTtRQgVISiRl550M1WYnq-fsQsA5TKZIP5pRaJGwN2iK1jAUD7MJvPc9ea1G74FWxK0Ps5hislmxZZbgg84JAjQwV5JYM9GkXu5sGLrUfWvkQvSe0X_IUATyNBogXV-6wxswIVL3hA)

24. 18/01/19, Châtillon-en-Vendelais (Ille-et-Vilaine-35210) 698 compteurs Linky déjà posés selon Enedis. POSE TERMINÉE  
Près de Vitré. Une maison incendiée à cause du tableau électrique  
Ce vendredi 18 janvier, en début d’après-midi, un incendie s’est déclaré vers 13h, dans une habitation de la commune de Châtillon-en-Vendelais. Dans cette maison située rue des Loges, le feu est parti du tableau électrique. Il a longé le mur et le doublage du rez-de-chaussée, jusqu’à atteindre l’étage, avant de se propager aux combles  
[https://vitre.maville.com/actu/actudet\_-pres-de-vitre.-une-maison-incendiee-a-cause-du-tableau-electrique\_fil-3626458\_actu.Htm](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvitre.maville.com%2Factu%2Factudet_-pres-de-vitre.-une-maison-incendiee-a-cause-du-tableau-electrique_fil-3626458_actu.Htm%3Ffbclid%3DIwAR0d7qRKkAoaxIHpjmluA_6_Dxfug-vO4xya0yCS2wpA6U2fLaJj8KZVYAc&h=AT3iv0skNwxZDEYlAFEbzxVDsrY3Y2cxW5W5pKsOiyjSsdZu4ARo_7HwmWA-RDASnX_SGnVdJbpFwS-JtAl5G4bRWBhJC9Ac2ad0TPvKGFufqkDiZSSTqrGBBipr-xqUYy6RhCDILktz1w)

25. 20/01/19, Montambert (Nièvre- 58250) 71 ménages ; 2 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Un incendie cause d'importants dégâts dans une résidence secondaire à Montambert  
C’est une mauvaise surprise qui attend les propriétaires Irlandais qui ne viennent que l’été.  
Ils seront prévenus par Marie-Christine Roy, maire de la commune et par leur voisin qui déclare : « Ça me fait mal au cœur pour ce sympathique couple, qui a fait de nombreux travaux dans cette maison   
[https://www.lejdc.fr/montambert/faits-divers/2019/01/20/un-compteur-electrique-a-l-origine-d-un-incendie-dans-une-maison-secondaire-a-montambert\_13113642.html](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lejdc.fr%2Fmontambert%2Ffaits-divers%2F2019%2F01%2F20%2Fun-compteur-electrique-a-l-origine-d-un-incendie-dans-une-maison-secondaire-a-montambert_13113642.html%3Ffbclid%3DIwAR2dkwswp-rt3c2Q7W5tM6Kg9IjLJzqw3kXpWK7j6VSTUyz6bEwz9u3jBkQ&h=AT3MGMN1kFzgI3vx0dFNcPFflAlhp1X9GYKxO8A_X1CZ3ZzkAtzGX1VECQOiUECWtVptPzlTfM7sZxm52MZKCASi9QdV4pGduVD4ILQtP6FgpQ1NC7FhGyuAue4rt1LyLcMotUtdXq4rLA)

26. 20/01/19, Neuville-en-Ferrain (Nord- 59960) 50 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Neuville-en-Ferrain : évacuation de Zodio suite à un départ de feu  
Il est un peu plus de 15h30 quand les pompiers sont alertés. Un coffret électrique du magasin Zodio, du centre commercial Promenade de Flandres, prend feu. A l’intérieur du magasin, une centaine de personnes venues faire des emplettes sont évacuées d’urgence le temps de l’intervention des sapeurs-pompiers.  
[https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/lille/neuville-ferrain-evacuation-zodio-suite-depart-feu-1609991.html](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffrance3-regions.francetvinfo.fr%2Fhauts-de-france%2Fnord-0%2Flille%2Fneuville-ferrain-evacuation-zodio-suite-depart-feu-1609991.html%3Ffbclid%3DIwAR0UGqDlyKc4jR8OW7ADULVRPoK-R6Ctl4R46UmvXORSw9M2I7b3SrySgoQ&h=AT2emOjK3AIQo7Co1Sfpp5VTlGvcxd1BKBGSlMVPN-lKiNoqP35X67DZ9SvvTHD4wviolST_SyYT5jUI-D-uebiJvgT79Mn3ilafugj-UEHS4b8tllxAkIq02TCIFYQGOjaOUtmbvgneFw)

27. 21/01/19, Le Louroux-Béconnais (Maine-et-Loire) 1 144 ménages ; 318 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Le Louroux-Béconnais. Un feu de compteur électrique dans une maison d'habitation Un feu de compteur électrique dans une maison d’habitation s’est déclaré vers 6 heures du matin ce lundi 21 janvier au Louroux-Béconnais  
[https://angers.maville.com/actu/actudet\_-le-louroux-beconnais.-un-feu-de-compteur-electrique-dans-une-maison-d-habitation\_52728-3628196\_actu.Htm](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fangers.maville.com%2Factu%2Factudet_-le-louroux-beconnais.-un-feu-de-compteur-electrique-dans-une-maison-d-habitation_52728-3628196_actu.Htm%3Ffbclid%3DIwAR2dS0nMbQWmishY50DdRsWzNFhRascCNQ3usbiR8Sbrffrn2HlH3oihU_4&h=AT0TKsM78Xp25-G7EbSDEyTuivWLhc-wA802b2zHvNO6BXuPxUE8GoBRyfsfR77TQEgLXL19pr1N7Q8oD_R8q2tLwYcZRP0lOcYRvLRUyKWfLMfZhcsgSTZkQtOfSheoKotsfokNpuwAsg)

28. 21/01/19, Lorient (Morbihan-56100) 37 039 compteurs Linky déjà posés selon Enedis. POSE TERMINÉE  
Lorient : un feu de gaine mobilise d’importants moyens et fait trois blessés  
Un début d’incendie s’est déclaré ce lundi 21 janvier, en fin de matinée. Les pompiers sont intervenus rue Gabriel-Fauré à Lorient. Le sinistre a fait trois blessés. Une gaine électrique à pris feu ce lundi matin à Lorient.  
[https://actu.fr/bretagne/lorient\_56121/lorient-feu-gaine-mobilise-dimportants-moyens-fait-trois-blesses\_20964901.html](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Factu.fr%2Fbretagne%2Florient_56121%2Florient-feu-gaine-mobilise-dimportants-moyens-fait-trois-blesses_20964901.html%3Ffbclid%3DIwAR2sa409qppEHdIdy0Jr2F7Za1SVVwt5Vp1G3OeYLRmGwqirSAG5jtQFE_A&h=AT0ueJ--0ob8pP0hbjAaVz94MbEIjTwJGAFx_RmFap47eYta91dZ2FypD0S9ZxqNooifBqnUl2X7WbC3aVKvxviM0kKCQBnrdhQ4L6lLoLvgaSPxLvtUOp_e-NGDno7Uv9SpvgE7V6fu4Q)

29. 21/01/19 Lorient (Morbihan-56100) 37 039 compteurs Linky déjà posés selon Enedis. POSE TERMINÉE  
Lorient. Incendie : les habitants d’une tour confinés à Bois-du-Château  
Un compteur électrique a pris feu, ce lundi, en fin de matinée, dans une tour de 14 étages, 4, rue Gabriel-Fauré, à Lorient. Un important dégagement de fumée a nécessité l’évacuation d’une trentaine de résidants et le confinement de 52 locataires. Légèrement intoxiqués, trois habitants ont dû être hospitalisés. Selon la police, l’incendie est d’origine accidentelle.  
[https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/lorient-incendie-les-habitants-d-une-tour-confines-a-bois-du-chateau-21-01-2019-12188627.php](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.letelegramme.fr%2Fmorbihan%2Florient%2Florient-incendie-les-habitants-d-une-tour-confines-a-bois-du-chateau-21-01-2019-12188627.php%3Ffbclid%3DIwAR2CHhpwFhfcgsqrYEz2FuSSS2BA6oIx8ammuMEqWeiK77aSR6ghEVP190U&h=AT2r5ZpdBNhlMRQenUpPBOfA9AV2FqZV_EHx_BJA19uVx5vYZ4icVZoBYri8Z-x0n9ZIn_3gM8D_hZajW1jUwWVjjQDGg3lyXRzcgvA8DrbOQsePJzbmXS52NxgXQfnd8HpYcKpBcrXSwg)

30. 23/01/19, Veynes (Hautes-Alpes-05400) 1 527 ménages ; 62 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Hautes-Alpes / Incendie à l'usine de ressorts de Veynes : tout est rentré dans l'ordre  
Coup dur pour CFR (Comptoir Général du Ressort). Un incendie s'est déclaré hier matin dans une armoire électrique.  
[https://www.dici.fr/actu/2019/01/23/hautes-alpes-incendie-l-usine-de-ressorts-de-veynes-rentre-l-ordre-1224549](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dici.fr%2Factu%2F2019%2F01%2F23%2Fhautes-alpes-incendie-l-usine-de-ressorts-de-veynes-rentre-l-ordre-1224549%3Ffbclid%3DIwAR09HkpTL46wWcQvJyBg-VAUcvulFg_RWD5T8ElL85PdIG9RXOVaCkQarTg&h=AT0zDF4XI2Sa9a-1wEvBexr6EsZVvJZubCasLXkfqnO7BfGaKGLdl3-1Q8_l3SqFITvgB19TPsTwkG-PJJ31xUYhq3-0Ip4bQSUr7vI9B007sNUSvWzWF-JNIN0vBux0XTYNslBs25PFpg)

31. 23/01/19, La Madeleine (Nord-59110) 10 883 ménages ; 11 747 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
La Madeleine Après l’incendie de sa maison, un couple de retraités relogé   
Les secours ont été sollicités ce mercredi peu avant 10 h pour un incendie dans une maison de la rue Desmazières. Le feu a pris dans le garage, probablement au niveau du compteur électrique. L’origine du sinistre pourrait donc être accidentelle.  
[http://www.lavoixdunord.fr/526106/article/2019-01-23/apres-l-incendie-de-leur-maison-un-couple-de-retraites-reloges](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lavoixdunord.fr%2F526106%2Farticle%2F2019-01-23%2Fapres-l-incendie-de-leur-maison-un-couple-de-retraites-reloges%3Ffbclid%3DIwAR0HRRNK0WXws-E7eWc87wiqLZVB2pJIb-R8bwuvFJA_9rwldyZ9FdNEZ1g&h=AT3fENk5lmlGPEKpWtREocgQGj6WfXtqm9v7CajLT7CekkV3X62LCEHSjjpxeigAu88KgxvQUYiFdW1dnF3e-hrL79gwVUc3h5XQuCb_R8aNG3UusvkAJx7LZiyeYo2rutHSZSVNsBcXVw)

32. 23/01/19, Saint-Saulve (Nord-59880) 4 877 ménages ; 4 702 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Saint-Saulve Un feu en sous-sol, les apprentis évacués et des cours annulés Un incendie s’est déclaré dans le parking souterrain du centre de formation des apprentis de Bruay- Saint-Saulve, ouvert en septembre. Ce mercredi matin, un ensemble de camions de pompiers a convergé vers le centre de formation des apprentis de Saint-Saulve, alerté qu’un incendie s’était déclaré dans le parking souterrain au niveau d’une armoire électrique semble-t-il.  
[http://www.lavoixdunord.fr/526185/article/2019-01-23/un-feu-en-sous-sol-350-apprentis-evacues-et-des-cours-annules](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lavoixdunord.fr%2F526185%2Farticle%2F2019-01-23%2Fun-feu-en-sous-sol-350-apprentis-evacues-et-des-cours-annules%3Ffbclid%3DIwAR2Q-qCotXjJsP_O-KSXrDIDblLjIs5zpGJt5mtmDHeh24S1pF5Fuowj2Lg&h=AT06OOnfKS-snowctlGUiYmsH9tOgCzw9zVBFvEFCm_YtVITuwUyg2dpUiGTbfSx2p25tpuMWRYY9qCAWXEZks4ZKMJGpqLq6R069hkYC0VrPpr-CKWSIusMgOqzUKj5lXe_GECqJUdqnxvVFKsPvVaBEfs)

33. 24/01/19, Montanel (Manche-50240)   
Sud-Manche. Incendie dans une maison d’habitation cette nuit  
Un incendie s’est déclaré dans une habitation à Montanel, près de Saint-James (Manche), dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 janvier 2019. L’habitante, âgée de 91 ans, a pu sortir de la maison avant l’arrivée des secours. La toiture a en partie été détruite par les flammes Selon les premières constatations, le compteur électrique du sellier serait à l’origine du sinistre. « Un souci électrique avait été signalé au fournisseur d’énergie il y a une quinzaine de jours, souligne François Bassard, le neveu de la propriétaire de la maison sinistrée. Un rendez-vous était pris le 6 février pour y remédier. »  
[https://www.ouest-france.fr/normandie/avranches-50300/saint-james-incendie-dans-une-maison-d-habitation-cette-nuit-6193364](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2Fnormandie%2Favranches-50300%2Fsaint-james-incendie-dans-une-maison-d-habitation-cette-nuit-6193364%3Ffbclid%3DIwAR2h99gKRsAo_vz19QzdxKldmcJn7GMpQ5GxT5oJRAzGYMu19KNiSMTAAF8&h=AT3SkayArGeMInMvzCf8MnTg4xCQ_s0cxDnfP06Qwx0jHlMzsrWwvxYw2xfIrmbNn0HgJGMjOpt2BU-Aw6Wsps3tySg8gzu_XZcZWz0GT67TNMrQMKGlGa5VvnaRV1EMz3QCoVejPr064Q)

34. 24/01/19, Figeac (Lot-46100)  
Début d’incendie : plus de peur que de mal aux établissements Ratier de Figeac  
Grand soulagement aux établissements Ratier de Figeac. Ce jeudi matin 24 janvier 2019, les employés qui ont donné l’alerte à la vue des fumées suspectes qui s’échappaient d’une armoire électrique, ont permis d’empêcher tout sinistre.  
[https://actu.fr/societe/debut-dincendie-plus-peur-de-mal-etablissements-ratier-figeac\_21037808.html](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Factu.fr%2Fsociete%2Fdebut-dincendie-plus-peur-de-mal-etablissements-ratier-figeac_21037808.html%3Ffbclid%3DIwAR06PZn3IwzGL-1PWDBmzzs-OSOOEj0en9R_zk3Iw8eZccGUnDNiV5QGNdo&h=AT0mzWrSBbv7dKHAxGqdA2SFkC4_FGqQvwfnw2eX2pktESwaL0AtGviPsX7LeyLKbbEMOkXANEix4ojxf1Ko-si5HwUxdhrvLr5aebLAKHVrj6M6L6yohIM-3i1kdLYNKms1HSLAjKzlIw)

35. 24/01/19, Algrange (Moselle- 57440) 169 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Algrange : 36 heures sans électricité  
Une partie d’Algrange se retrouve sans électricité, donc dans le noir et sans chauffage pour beaucoup, depuis mercredi matin. Un feu de coffret électrique survenu vers 10h30 place François-Mitterand a viré en cauchemar pour les habitants du secteur des rues de Lorraine et rue de Nancy, soit plus de cinquante familles, privées brusquement d’électricité. Après une nuit passée dans le froid, les habitants s’impatientent. « Ils sont venus puis repartis en laissant les familles sans électricité, chauffage, ni possibilité de se nourrir ou de boire des boissons chaudes », se désole une habitante. L'électricité a été rétablie ce jeudi à 19 h.  
[https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-thionville-hayange/2019/01/24/algrange-deja-30-heures-sans-electricite](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.republicain-lorrain.fr%2Fedition-de-thionville-hayange%2F2019%2F01%2F24%2Falgrange-deja-30-heures-sans-electricite%3Ffbclid%3DIwAR0ZlFqJSs4QqeV5rswQMmHQ5ULYeXrfM35Yi3LPhox0IE9Pnto1ALLu56s&h=AT17qOh_2FfpbubP37h6PghCco1rGJYYbgIZUSKw44gute-_SwSaJW-oJTlQAuacnM8L2he-if5lDyryJDJxC67T_ZvX-Vyq5Lw7bAerJ3jZHMQck26sFXRZ2hIvmNx8ZyWAsysVQypztQ)

36. 25/01/19, Morlaix (Finistère- 29600) 7 840 ménages ; 8 987 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Morlaix. Feu de garage : deux personnes intoxiquées par la fumée  
Dans la nuit de jeudi 24 à vendredi 25 janvier, un feu a démarré dans un garage à Morlaix, rue de Pors-an-Trez. En cause, un coffret électrique. Les pompiers sont intervenus vers 1 h du matin pour éteindre le feu et prendre en charge le couple d’une soixantaine d’années intoxiqué par la fumée.  
[https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/morlaix-feu-de-garage-deux-personnes-intoxiquees-par-la-fumee-25-01-2019-12191994.php](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.letelegramme.fr%2Ffinistere%2Fmorlaix%2Fmorlaix-feu-de-garage-deux-personnes-intoxiquees-par-la-fumee-25-01-2019-12191994.php%3Ffbclid%3DIwAR2_M9hS-CB0aJPVEfPUm2rlUDm1Vn-RrYlyv7UUs39m47fS29aT8zAcRSw&h=AT03uVidQmoMpFm9aRa8QracbxwmzRHExXZfc60jhj6fZoshqNffzOY2iVWK4JdHYzkAM8DABWkIrBBapOzLvtcmbGLZmYm4SPB1qPhly2RLqnhZIoflLowjjFVBr_O6ObCpoqoR15sHrw)

37. 25/01/19, Soucht (Moselle-57960 )  
Coffret électrique en feu  
Le feu aurait pu avoir des conséquences importantes vendredi matin dans une maison d’habitation de la rue de la Vallée, à la sortie de Soucht…  
[https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-sarreguemines-bitche/2019/01/26/coffret-electrique-en-feu](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.republicain-lorrain.fr%2Fedition-de-sarreguemines-bitche%2F2019%2F01%2F26%2Fcoffret-electrique-en-feu%3Ffbclid%3DIwAR33FqKuZztxGqfllsz8y1cYvEfe6QGZq51SrPsgwWVdiiRoGeXs9dbxOts&h=AT2eu0RHGiDA44EEMKQVodEElL7J-NqsB9gHt0sSoYKsUcGIjGvoKRojv52OKjMfN4Br9AupVCWmFTSEtrsd-8b5fPtfWGuSPFM9xbY2dAYt9Kpvsn5ms30KpyMC76XNprYappShiY1IwQ)

38. 25/01/19, Lannilis (Finistère-29870) 2 278 ménages ; 2 133 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Lannilis. Incendie nocturne dans un immeuble face à l’église  
Un feu s’est déclaré dans un compteur électrique d’un bâtiment de deux étages, ce vendredi 25 janvier, en plein bourg de Lannilis.  
[https://toulon.maville.com/actu/actudet\_-lannilis.-incendie-nocturne-dans-un-immeuble-face-a-l-eglise\_fil-3632815\_actu.Htm](https://toulon.maville.com/actu/actudet_-lannilis.-incendie-nocturne-dans-un-immeuble-face-a-l-eglise_fil-3632815_actu.Htm?fbclid=IwAR1CsBoigxdxbAAN4dUjLb3_KrpxBMn_BFyW9Lq_0-HK243YV8EuxLFZbjQ)

39. 28/01/19, Guise (Aisne-02120) 34 compteurs Linky déjà posés selon Enedis   
[VIDEOS] Un incendie ravage une maison à Guise  
Les sapeurs-pompiers interviennent ce lundi midi pour un feu d’habitation au 43 rue de la République à Guise.Le feu, dû au compteur électrique a rapidement été maîtrisé par les sapeurs pompiers de Guise, sous le commandement du chef de groupe, le lieutenant Ducastel d’Étreux.  
[http://www.aisnenouvelle.fr/84344/article/2019-01-28/video-un-incendie-ravage-une-maison-guise?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastweek%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3DINCENDIE](http://www.aisnenouvelle.fr/84344/article/2019-01-28/video-un-incendie-ravage-une-maison-guise?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastweek%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3DINCENDIE&fbclid=IwAR24gUmLFrNRy0j273jrMvLpp-KOgc7cOY4PaEHfBEqbkn4oTeYyi-Mz2iw)

40. 28/01/19, Ergué-Gabéric (Finistère- 29500)  
Blue Solutions. Un début d’incendie sans conséquence  
Les faits remontent à la nuit de mardi à mercredi dernier. L’usine Blue Solutions, de Vincent Bolloré, implantée au lieu-dit Pen Carn, à Ergué-Gabéric (29), a été le théâtre d’un début d’incendie. Il s’est finalement révélé qu’il s’agissait d’un court-circuit dans un compteur électrique, à l’entrée du hangar.   
[https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/blue-solutions-un-debut-d-incendie-sans-consequence-28-01-2019-12195051.php](https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/blue-solutions-un-debut-d-incendie-sans-consequence-28-01-2019-12195051.php?fbclid=IwAR3nn99TlLFAJgJjLl-eROtv_01ip-l4aXeG53PSPpN4CCDk2fkjTlBlm0U)

41. 28/01/19, Auray (Morbihan-56400) 8 107 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Auray. Feu électrique au complexe sportif Le Verger  
Samedi soir vers 21 h 45, alors que la section basket du Patronage laïque et cheminots d’Auray (PLCA) jouait à domicile contre Landerneau Bretagne basket, la salle Le Verger, a subitement été plongée dans le noir. En cause, un petit feu sans gravité dans le tableau électrique, rapidement maîtrisé mais suffisamment sérieux pour interrompre le match.  
[https://www.letelegramme.fr/morbihan/auray/auray-feu-electrique-au-complexe-sportif-le-verger-27-01-2019-12193494.php](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.letelegramme.fr%2Fmorbihan%2Fauray%2Fauray-feu-electrique-au-complexe-sportif-le-verger-27-01-2019-12193494.php%3Ffbclid%3DIwAR26WSJ1uVAFlnwz3xKV-K7gTbFld8EmuzFPjWMadrcnLNLilMAAuSL3vQM&h=AT0RpcfG9puB5jk-pGXpagJetUk-iqB2Wg5jhNakVKPWwCpG8SMcXVJIRymJnytMMm61Q0CFyIXht0jfuWQ0531fUCcaD9BH9hqM5zOVHpkmOT0H6cQoY2RfFkNQQEc3YA9adYoqhzHgTQ)

42. 28/01/19, Calais (Pas-de-Calais-62100) 441 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Un immeuble de l’éco quartier Descartes évacué après un incendie  
La soirée a été particulièrement perturbée ce lundi soir dans l’éco quartier Descartes. Une gaine électrique a pris feu dans les parties communes, au premier étage d’un immeuble de la rue Alexandre-Dumas. La fumée s’est rapidement propagée à l’ensemble de l’habitat. « On a ouvert la porte de l’appartement parce qu’on sentait une odeur bizarre et d’un coup toute la fumée est entrée chez moi, expliquait une habitante du premier étage, encore sous le choc. J’ai juste eu le temps de prendre mon chien et de descendre l’escalier. » Une autre ajoutait que « c’est inacceptable d’avoir des bâtiments aussi récents qui subissent ça »  
[http://www.nordlittoral.fr/118067/article/2019-01-28/un-immeuble-de-l-eco-quartier-descartes-evacue-apres-un-incendie](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nordlittoral.fr%2F118067%2Farticle%2F2019-01-28%2Fun-immeuble-de-l-eco-quartier-descartes-evacue-apres-un-incendie%3Ffbclid%3DIwAR1ioZVo8edcB82-R1yjTzp3rcFhXM43lSjdhjh4sVLn28RbJzHMbrdxMU8&h=AT2gb5oTn88fhr7zdC0AONbjucVg9BIDT3gwe4eDnqgt3j9vIn9OzFw_WOtgw6X750TZ5_BzBQZBQ0FCPg8wgFQLaFof-OSMbvi2MLEsMCG8kSzFmLVoVNbho8ZC_nPog-3PYnorh8cIBA)

43. 29/01/19, Douai (Nord-59500) 17 916 ménages ; 19 473 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Douai Une cinquantaine de personnes évacuées après un feu électrique   
La fumée, dans les parties communes de l’immeuble de quatre niveaux situé au n°140 de la rue de Charleville, dans le quartier du Faubourg-de-Béthune à Douai, n’augurait rien de bon. Ce lundi soir, peu avant 21 h 30, les sapeurs-pompiers de Douai sont donc intervenus en nombre au pied de cette résidence gérée par Norévie et ont dû éteindre un feu qui s’était déclaré dans une gaine électrique de l’alimentation générale du bâtiment.  
[http://www.lavoixdunord.fr/529045/article/2019-01-28/une-cinquantaine-de-personnes-evacuees-apres-un-feu-electrique](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lavoixdunord.fr%2F529045%2Farticle%2F2019-01-28%2Fune-cinquantaine-de-personnes-evacuees-apres-un-feu-electrique%3Ffbclid%3DIwAR3Z-lP9K38ZFoCNQfhM2OfuQMqgzN2_2bKvVIvZ8n-eWDknfMzeGUzNocQ&h=AT2rH-PvaHIZ2fkzOSgkNiW1YbMBx50A3UIBZaw3hdr17Rgoi4v0CvXnWJU-r08_20rNynU-mSvbcl5XlqheUEIbeCdjWv8giOaWryYrj0i3IiCjpDhqSPuzh-9DHL7F4kLZd9aKk7Jopg)

44. 29/01/19, Douai (Nord-59500) 17 916 ménages ; 19 473 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Douai Après l’incendie d’origine électrique, sept personnes à l’hôtel  
Sur les trente-neuf personnes qui ont été évacuées de l’immeuble sis au n°140 de la rue de Charleville à Douai, lundi soir, neuf ont pu réintégrer leur logement le soir-même, vingt-trois ont été relogées chez des proches et sept ont bénéficié d’une solution de relogement temporaire à l’hôtel proposée par la mairie. Ces désagréments faisaient suite à l’incendie d’une gaine électrique située dans les parties communes d’un immeuble de Norévie, lundi vers 21 h 15.  
[http://www.lavoixdunord.fr/529545/article/2019-01-29/apres-l-incendie-d-origine-electrique-sept-personnes-l-hotel](http://www.lavoixdunord.fr/529545/article/2019-01-29/apres-l-incendie-d-origine-electrique-sept-personnes-l-hotel?fbclid=IwAR2hHxSZNU0QySl3yI4XSXheTeWpnGzQTCIxzkj3i5MEJjVE2cDy0EUS970)

45. 30/01/19, La Gimond (Loire-42140)  
La Gimond : un compteur électrique prend feu dans une stabulation  
Un incendie s’est déclaré dans une exploitation agricole, mercredi, peu avant 7 h 30, à La Gimond. Dans la stabulation, un compteur électrique a pris feu alors que les animaux se trouvaient à l’intérieur.  
[https://www.leprogres.fr/loire-42-edition-forez/2019/01/30/la-gimond-un-compteur-electrique-prend-feu-dans-une-stabulation](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.leprogres.fr%2Floire-42-edition-forez%2F2019%2F01%2F30%2Fla-gimond-un-compteur-electrique-prend-feu-dans-une-stabulation%3Ffbclid%3DIwAR3RHZzXk0-YUiYyUThV65mFwetThKKjt7sL3pIRcHOBKsAlcWgPReHEw68&h=AT1o0tm1DWNg4ol5dn40s63jtT3e9YYbrByalhghYFFOwY3--bJ1bYoTTo7A_Sp4CyiIn41jcJO2PTCsB8ybQ7MGhRU9xeFRikCDQx1lswG01rsZOjOd1nlZ8GpjpGWTdbL4-yfjCMy7Og)

46. 30/01/19, Laon (Aisne-02000) 12 893 compteurs Linky déjà Posés selon Enedis. POSE TERMINÉE  
Deux locataires relogés après un incendie à Laon  
Un feu s’est déclaré ce mercredi un peu avant 17 heures dans un appartement situé au troisième étage d’un immeuble de la résidence des Templiers, rue de la Linotte.  
Il pourrait provenir d’un compteur électrique.  
[http://www.lunion.fr/id35681/article/2019-01-30/deux-locataires-reloges-apres-un-incendie-laon](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lunion.fr%2Fid35681%2Farticle%2F2019-01-30%2Fdeux-locataires-reloges-apres-un-incendie-laon%3Ffbclid%3DIwAR0L4Q4Tw9yqu8Va9Lok2dbFE3tVwu-_P9U4tVygTFiiD92P3yv9qx-0vWc&h=AT0DpnKGbYR0n7W6AR90X0XyvOMTzCduZ1eby9bi8zyWUjBy3WkS2Im2Zmra008s6bpyC6XZOSVfFGBfJRNPNADvGqwJKeTQoXSs-D1JfSZAV1UXU888O8xLDI3FTwin5q-vqzRs3Lqz0Q)

47. 01/02/19, Saint-Martin-de-Bernegoue (Deux-Sèvres- 79230) Commune gérée par une entreprise locale de distribution aux dires d’Enedis  
Saint-Martin-de-Bernegoue : le feu dans une maison d'habitation  
Un incendie a en partie détruit une maison d'habitation située impasse de l'Oignon, à Saint-Martin-de-Bernegoue, près de Prahecq. Le feu s'est déclaré dans un compteur électrique jeudi 31 janvier peu après 21 heures. Les flammes se sont propagées dans la pièce d'habitation et ont gagné le premier étage.  
[https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/saint-martin-de-bernegoue/saint-martin-de-bernegoue-le-feu-dans-une-maison-d-habitation](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lanouvellerepublique.fr%2Fdeux-sevres%2Fcommune%2Fsaint-martin-de-bernegoue%2Fsaint-martin-de-bernegoue-le-feu-dans-une-maison-d-habitation%3Ffbclid%3DIwAR2BVmd3F3un2bAHZUxc9e7XeMpq6cgsJ6Tqg9dY_E_C-m1YqdGCFqWky1g&h=AT0PV-SskkD7Br4DVOZt-MWTI-_W5-ckYyvYAEru89sc_JpkxJy58ymb9ditySQi1q5rHLMwcG-VBs4P8vrX-b0dy9G_Bg5hgA0WIrqFB2NnGlmq2vx1jW_Re9fYhRBPkhVbX3ZNJTPViS9ImCufoxDgObs)

48. 01/02/19, Heyrieux (Isère- 38540) 44 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Heyrieux Nuit agitée pour une famille  
Il était minuit, ce jeudi, quand le compteur électrique d’une maison de la rue Colombier, à Heyrieux, prend feu  
[https://www.ledauphine.com/isere-nord/2019/02/01/nuit-agitee-pour-une-famille](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ledauphine.com%2Fisere-nord%2F2019%2F02%2F01%2Fnuit-agitee-pour-une-famille%3Ffbclid%3DIwAR1GMg0Mg2t4N7CS-AxytPOctCb3BUyvFH0aLajpAF3D-efcwG5nza3WvVQ&h=AT3-VOfsouMfXY3GiaocM8GRlhjnZN4-7O_nGsUKks-24aqi23rk-h_OQXoDKBLnSuAfALuWyf8i5uVR9l7dO6Ckzuyu2TmlVN-wcM8NPduLrizAungKwj7SmlzUQQSgw1pUU6Ucu_CzGQ)

49. 01/02/19, La Fosse-de-Tigné (Maine-et-Loire- 49540) 98 compteurs Linky déjà posés selon Enedis. POSE TERMINÉE  
Maine-et-Loire. Un compteur électrique prend feu, le logement s’embrase  
Réveil houleux ce vendredi matin 1er février dans le lotissement du Clos du Poirier, à La Fosse-de-Tigné, dans le Saumurois. La propriétaire d’un pavillon s’est aperçue, vers 6 h 20, que son compteur électrique prenait feu  
[https://larochesuryon.maville.com/actu/actudet\_-maine-et-loire.-un-compteur-electrique-prend-feu-le-logement-s-embrase\_54135-3638011\_actu.Htm](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flarochesuryon.maville.com%2Factu%2Factudet_-maine-et-loire.-un-compteur-electrique-prend-feu-le-logement-s-embrase_54135-3638011_actu.Htm%3Ffbclid%3DIwAR2sGlMUD9gVWadVt256YP5qmzlrcdq5rQkObWoceS6MW5J2OvDLngfEFtk&h=AT2Tv9m1EyDz1MEEynfkA3DGP3_7hPqj7v0-uQ6-5jXOC-eULOb-8XqKVcN4-up11SxzDCZjOMMGc1Q3Zn8jdp_PoORnLfwcDfS_mBqHV60X9k0hYVeGFy3Dn1SMKzJ7_KNDOB6OR2PJ-w)

50. 01/02/19, Tancarville (Seine-Maritime-76430) 474 compteurs Linky déjà posés selon Enedis. POSE TERMINÉE  
Deux personnes relogées après un feu de compteur électrique dans leur maison à Tancarville  
Les sapeurs-pompiers ont été alertés vers 1 h 13 d’un feu dans un pavillon situé impasse des jonquilles à Tancarville. Parti du compteur électrique, les flammes avaient gagné le salon.  
[https://www.paris-normandie.fr/actualites/faits-divers/deux-personnes-relogees-apres-un-feu-de-compteur-electrique-dans-leur-maison-a-tancarville-BE14543130](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.paris-normandie.fr%2Factualites%2Ffaits-divers%2Fdeux-personnes-relogees-apres-un-feu-de-compteur-electrique-dans-leur-maison-a-tancarville-BE14543130%3Ffbclid%3DIwAR1zQuYK7J41zCpKLqbTTaWeqwgjQp7dfCWfC4okBsqJqa7D3NRuGb4ShdI&h=AT3IKlRdQzZuo-vCNf0IJfgivQe4pEH-VMoueL_BzpOhJa0DI--EhuRLYxuDSxBG9pO1-i1BY0fBCd4TjLnSNOQ_A3hd5omT3jUkqWtfbA5yrZNhpIh3ZYiu7HwNWud56GhIiPfLTcDDsd59Bxj0B_6mNOY)

51. 02/02/19, Lesquielles-Saint-Germain (Aisne- 02120 ) 330 ménages ; 9 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Lesquielles-Saint-Germain : une famille relogée après l’incendie de sa maison  
Vendredi, vers 20 h 15, les pompiers de Guise sont intervenus pour un incendie dans une maison du 21, résidence des Tilleuls, à Lesquielles-Saint-Germain … comme l’explique le frère de l’épouse du couple : « Le feu est parti du compteur et a suivi les gaines électriques pour se déclarer dans les combles. Alors que ma sœur préparait à manger, le four électrique n’a pas démarré. C’est en allant vérifier le compteur qu’ils se sont rendu compte que le compteur avait fondu et qu’il y avait un incendie. »  
[http://abonne.lunion.fr/id36769/article/2019-02-02/lesquielles-saint-germain-une-famille-relogee-apres-lincendie-de-sa-maison](http://abonne.lunion.fr/id36769/article/2019-02-02/lesquielles-saint-germain-une-famille-relogee-apres-lincendie-de-sa-maison?fbclid=IwAR1UyaYecR5jl5pcCBaYgYzEBk1jAVLrIDSAbOOoJro10yzE5Ij6GanfJBg)

52. 04/02/19, Cerizay (Deux-Sèvres-79140) Commune gérée par une entreprise locale de distribution selon Enedis  
Un restaurant de Cerizay entièrement détruit par le feu  
Un incendie s’est déclaré dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 février en plein centre-ville de Cerizay, dans le kebab de l’avenue du 25-août-1944. Les vitrines explosées du restaurant « Sweet et Faim », juste en face de la mairie, témoignent de la violence de l’incendie survenu peu avant 1h du matin, heureusement en l’absence d’occupants. Les flammes ont envahi le bâtiment de la cave à l’étage. Seize sapeurs pompiers ont été mobilisés pour stopper les flammes. Le feu a pris dans le compteur électrique et s’est ensuite propagé sur l’ensemble de l’établissement. Tout a été détruit et la zone a été sécurisée devant le restaurant.  
[https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/cerizay/un-restaurant-de-cerizay-entierement-detruit-par-le-feu](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lanouvellerepublique.fr%2Fdeux-sevres%2Fcommune%2Fcerizay%2Fun-restaurant-de-cerizay-entierement-detruit-par-le-feu%3Ffbclid%3DIwAR01xaJ-YxLkbDcSqUWab-Hh6EY5jxO49-6mkPK23iRM7rTiCopY4UDuG4k&h=AT3VaqldIYUwnLPGSWOBuqxZzVH96SrMRqf7F4VEyr3pf7NfGCuK7Zzhplkv6CaGXRfY9-ccNvPOjJNt9Pxtv3x5h8eexfiK1PE7WaVej2eIZDzFVkvYS9Jd7lGbexQNlthYtYQKA5JKBw)

53. 04/02/19, Bollène (Vaucluse-84500) 305 compteurs Linky déjà posé selon Enedis  
L’Hôtel B&B victime d’un incendie Vers 12 h 15, un feu s’est déclaré dans l’enceinte de l’hôtel B&B, situé au rond-point de l’autoroute de Bollène. Alertés par l’alarme incendie, les occupants, à savoir le personnel et un client présent dans l’établissement au moment des faits, ont rapidement évacué les lieux. Un feu rapidement maitrisé par les pompiers de Bollène. Aucun dégât humain, ni matériel autre que le compteur électrique responsable de l’incendie n’est à déplorer. [https://www.ledauphine.com/vaucluse/2019/02/04/l-hotel-b-b-victime-d-un-incendie](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ledauphine.com%2Fvaucluse%2F2019%2F02%2F04%2Fl-hotel-b-b-victime-d-un-incendie%3Ffbclid%3DIwAR3FZrOvSQJKjmHM7BMoKvoThfxdgMU2Xb6gBvA3_aMCwoYnUiYqhFkUP0A&h=AT0rZyBt3buP9QIpkX48J1s9ZbRy4-A-6s25KE8KP49BnQekw5BhLEjRRoekdp5Ek4NdrQKGSHZT-bO7tQLrlrDgfN2AHN8xEfdCHBSKmdkxnj3enT4W6jdDwBd21TG6RMv5oxJWsV177Q)

54. 04/01/19, Vannes (Morbihan-56000) 27 893 ménages, 26 592 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Vannes. Le compteur électrique prend feu, rue du Capitaine-Jude  
Les sapeurs-pompiers sont intervenus, ce lundi 4 février 2019, vers 7 h 30, pour un départ de feu, rue du Capitaine-Jude, à Vannes. Ce lundi 4 février 2019, vers 7 h 30, les sapeurs-pompiers ont été appelés pour un début d’incendie à Vannes. Le feu a pris dans le compteur électrique d’un appartement de la rue du Capitaine-Jude.  
[https://vannes.maville.com/actu/actudet\_-vannes.-le-compteur-electrique-prend-feu-rue-du-capitaine-jude\_loc-3640661\_actu.Htm](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvannes.maville.com%2Factu%2Factudet_-vannes.-le-compteur-electrique-prend-feu-rue-du-capitaine-jude_loc-3640661_actu.Htm%3Ffbclid%3DIwAR2WTvlHl37n_wpoFKS6Zbl2nj5SsESeCCbLd7qSMy8bgbpZ9IyiKAl7Lvg&h=AT1uzioKcBt8Pl-gS5x8IxAspy2ICiT3jpFcCjx5WjwplWLOI6p7CP_cACVi40mD9bwIJIHEIEWPvXsUytC16dpGdi4z_jnyhLIgogoKnSxvGfOACSx2mqXLleDaH6pnQlObODLNAFb1MQ)

55. 05/02/19, Venarey-Les laumes (Côte-d'Or-21150) 32 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Début d’incendie dans une maison à Venarey-Les Laumes À 19 h 30, les sapeurs pompiers des centres de secours de Semur-en-Auxois et Venarey-Les laumes ont été engagés suite à un début d’incendie dans une habitation située au 3, place du Pont-des-Romains à Venarey-Les laumes. À leur arrivée sur les lieux les onze sapeurs-pompiers engagés avec deux camions fourgon pompe tonne ont pénétré dans l’habitation et ont constaté qu’il s’agissait d'un départ de feu à partir du compteur électrique  
[https://www.bienpublic.com/edition-haute-cote-d-or/2019/02/05/debut-d-incendie-dans-une-maison-d-habitation](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bienpublic.com%2Fedition-haute-cote-d-or%2F2019%2F02%2F05%2Fdebut-d-incendie-dans-une-maison-d-habitation%3Ffbclid%3DIwAR1csQok7Jn-Uk2vbUUmv_2_KriX23_URcXrys1sEX4aCzq_hZ6_eT3upR0&h=AT0NxixqBp_u6qzpJmMz2rRksSSOJApwQnp6peun0Fy2SEuXVde0aGOlWtOPUCFovGIK8nug9KH8sY5NsUeBTOASkKgXhyI2eejfIOYW1ryR05Oo402iM6bbdNQp7-ePFEdn0-B_Y8tI5w)

56. 05/02/19, Venarey-Les Laumes (Côte-d'Or- 21150)   
Début d’incendie dans une maison à Venarey-Les Laumes  
À 19 h 30, les sapeurs pompiers des centres de secours de Semur-en-Auxois et Venarey-Les laumes ont été engagés suite à un début d’incendie dans une habitation située au 3, place du Pont-des-Romains à Venarey-Les laumes. À leur arrivée sur les lieux les onze sapeurs-pompiers engagés avec deux camions fourgon pompe tonne ont pénétré dans l’habitation et ont constaté qu’il s’agissait d'un départ de feu à partir du compteur électrique dont l’alimentation a été coupée par les agents Enedis venus sur place.  
[https://www.bienpublic.com/edition-haute-cote-d-or/2019/02/05/debut-d-incendie-dans-une-maison-d-habitation](https://www.bienpublic.com/edition-haute-cote-d-or/2019/02/05/debut-d-incendie-dans-une-maison-d-habitation?fbclid=IwAR2UVxB4QfdfczJX_Nx-YCE8EZ3LLRN7Tcb6nnVNyRhj2lIE8Oo8lWNiRgI)

57. 05/02/19, Rouen (Seine-Maritime-76000) 70 884 compteurs Linky déjà posés selon Enedis ; POSE TERMINÉE  
Chômage technique et relogement après un incendie dans un spa à Rouen  
Six personnes ont été évacuées lors d'un incendie dans un spa de la rue d'Amiens à Rouen (Seine-Maritime) mardi 5 février 2019, vers 23h30. C'est le compteur électrique qui a pris feu d'après la responsable du spa. Les flammes se sont ensuite propagées à un matelas situé à proximité.  
[https://www.tendanceouest.com/actualite-310613-chomage-technique-et-relogement-apres-un-incendie-dans-un-spa-a-rouen.html](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tendanceouest.com%2Factualite-310613-chomage-technique-et-relogement-apres-un-incendie-dans-un-spa-a-rouen.html%3Ffbclid%3DIwAR2DvjIKIvcWXCBcQTDUtoUI-8jd-sayoAXGTzFuilyWdzIwo8Cxkmw5Zgo&h=AT3FXrhM0CAkkpmWCFnuU_qXsMsLhiOhBDc2oZi62dS1sINPqN8Xr44eZgnuqEmxAqteQW6YRmO1J8r91DiLmuv28wJ1itp772N_0tKGTdzMP1v8eLYITO2gkb_A-1LaW4YVIJ2XepUeKw)

58. 06/02/19, Fourmies (Nord-59610)  
Fourmies Des locataires évacuent par eux-mêmes lors d’un feu électrique à la tour Jeanne III  
Dans la nuit de mardi à mercredi, des dizaines de personnes, apeurées, avaient déjà évacué la tour Jeanne III à Fourmies quand les sapeurs-pompiers sont arrivés. Pour un feu de compteur électrique qui a été rapidement maîtrisé.  
[http://www.lavoixdunord.fr/533505/article/2019-02-06/des-locataires-evacuent-par-eux-memes-lors-d-un-feu-electrique-la-tour-jeanne](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lavoixdunord.fr%2F533505%2Farticle%2F2019-02-06%2Fdes-locataires-evacuent-par-eux-memes-lors-d-un-feu-electrique-la-tour-jeanne%3Ffbclid%3DIwAR0FPgfevPc_ySs1HwbFpsuIA8xVja6x_OSgplb8iky5kdDYr3nDyN8cxfA&h=AT2jhr51jV0cOENquBc6Q1baSUEPW2CZh23L8Gd_5coW50SlEpAoyGyBKmKCj2ZPVOI19snidq1_jL-_Pqu7Ysx6satWScOQg6__oF7nBx999nShd_Bul9DOIyuNzn96yMVZD13c_Yawcw)

59. 06/02/19, Brancourt-le-Grand (Aisne-02110) 245 ménages ; 6 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Le feu prend au niveau du compteur électrique à Brancourt-le-Grand  
A quelques minutes près, on a frôlé un embrasement total de maison située rue de la Haut, à 300 mètres de la place de l’église. Mardi soir, autour de 20 heures, une mère de famille qui baignait son bébé à l’étage a senti une odeur suspecte provenant du compteur électrique, au rez de chaussée. L’intervention rapide des sapeurs pompiers de Fresnoy-le-Grand a permis d’éviter le pire. [http://www.aisnenouvelle.fr/84799/article/2019-02-06/le-feu-prend-au-niveau-du-compteur-electrique-brancourt-le-grand](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.aisnenouvelle.fr%2F84799%2Farticle%2F2019-02-06%2Fle-feu-prend-au-niveau-du-compteur-electrique-brancourt-le-grand%3Ffbclid%3DIwAR0Gv9fpvUL7sAkUmRE8I_QEM-w08-MIPSJSAn_xetsvb9vYsU2gylfr2jA&h=AT3AWcTJo7ILYaEl7Sf2uPWUqoGhB_B0XpKMaVqcjeivaTja7QhtxPIwKnXg8aGhewzmURU_KiST69yiXNZgWncdB1r-LbSYZh-WlRRCQPHxjFSv5kl7rb1SMxFE6eolmBYPIFKIC4h4Zg)

60. 06/02/19, Bapaume (Pas-de-Calais-62450) 1 717 compteurs Linky déjàposés selon Enedis. POSE TERMINÉE  
Bapaume Feu de compteur Linky, les pompiers interviennent  
Il était près de 14 heures, mercredi, quand les pompiers de Bapaume ont été alertés d’un dégagement de fumée, rue de la République, à Bapaume. Sur place, les soldats du feu ont constaté que le sinistre avait pour origine un compteur Linky, pourtant installé il y a un an environ. [http://www.lavoixdunord.fr/534043/article/2019-02-07/feu-de-compteur-linky-les-pompiers-interviennent](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lavoixdunord.fr%2F534043%2Farticle%2F2019-02-07%2Ffeu-de-compteur-linky-les-pompiers-interviennent%3Ffbclid%3DIwAR3P783y61cYBigY8j1b56UK7iSlxAgXgkTjEOCBVsJW3L0kVUbjvz0vms8&h=AT1PAklXA-6YQWcazjz4yHklqbgge4IW1jUOtEZ3oKO-m_onZrvxCGDzfrd7CtoCkN9xbFX20rHXscwxsx1qvnzIoZo3vpMguMj1DwCUN7osIvwErrgA9rdxwbHw-rV9MoIzmdSkcOEqxQ)

61. 09/02/19, L'Ile-Rousse (Haute-Corse- 20220)  
Feu dans un appartement à l'Ile-Rousse: une personne incommodée  
Peu après minuit ce samedi 9 février un compteur électrique a pris feu dans un appartement, résidence Isola Celeste à l'Ile-Rousse. Rapidement sur place, les pompiers de l'Ile-Rousse et leur chef de groupe ont réussi à maîtriser l'incendie avant qu'il ne se propage.  
[https://www.corsenetinfos.corsica/Feu-dans-un-appartement-a-l-Ile-Rousse-une-personne-incommodee\_a38236.html](https://www.corsenetinfos.corsica/Feu-dans-un-appartement-a-l-Ile-Rousse-une-personne-incommodee_a38236.html?fbclid=IwAR3uurvdwYhVmL6l3egwyfex6M4uDQlgAOWOc0c-kGgW_VtPLD5D7ZN_LBk)

62. 10/02/19, Le Vieux-Marché (Côtes-d'Armor- 22420)  
Le Vieux-Marché. Incendie dans un hangar agricole de 300 m² au Launay  
Ce dimanche 10 février, à 8 h 47, les pompiers ont été appelés pour un incendie sur la commune du Vieux-Marché, au niveau du lieu-dit du Launay. Un court-circuit dans un compteur électrique serait à l’origine du sinistre.  
[https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/vieux-marche/launay-incendie-dans-un-hangar-agricole-de-300-m-10-02-2019-12205443.php](https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/vieux-marche/launay-incendie-dans-un-hangar-agricole-de-300-m-10-02-2019-12205443.php?fbclid=IwAR3sltDtnG2uqZNN288WCW7fYr-EVjSc65QuOjTrUHCLoAXKcxvO4O11GLY)

63. 10/02/19, Neufchâtel-en- Bray (Seine-Maritime-76270) 2 760 compteurs Linky déjà posés selon Enedis. POSE TERMINÉE   
Feu de compteur électrique dans une habitation en Seine-Maritime : trois évacués dont deux relogés  
Dimanche 10 février, vers 19h45, un feu de compteur électrique s’est déclaré dans les parties communes d’une habitation individuelle composée d’un étage et divisée en plusieurs appartements, boulevard de Goville à Neufchâtel-en-Bray.  
[https://www.paris-normandie.fr/actualites/faits-divers/feu-de-compteur-electrique-dans-une-habitation-en-seine-maritime--trois-evacues-dont-deux-reloges-NJ14590148](https://www.paris-normandie.fr/actualites/faits-divers/feu-de-compteur-electrique-dans-une-habitation-en-seine-maritime--trois-evacues-dont-deux-reloges-NJ14590148?fbclid=IwAR3QoZi9oiQjtrExinHktmwemb6Wr5v78WNiIXUolXsUKtqWuqON9guTlPE)

64. 12/02/19, Périgueux (Dordogne-24000) 16 732 ménages ; 20 437 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Périgueux : un compteur électrique prend feu, 13 personnes évacuées  
Un compteur électrique a pris feu, mardi 12 février peu avant 8 heures, dans un appartement de la résidence Les Terrasses des arènes à Périgueux. Le logement est situé au premier étage d’un immeuble de la rue Chanzy qui en compte trois en tout. Une personne a été légèrement intoxiquée et 13 au total ont été évacuées par sécurité. Six autres ont été maintenues dans leur appartement.  
[https://www.sudouest.fr/2019/02/12/perigueux-un-compteur-electrique-prend-feu-13-personnes-evacuees-5814517-1980.php](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sudouest.fr%2F2019%2F02%2F12%2Fperigueux-un-compteur-electrique-prend-feu-13-personnes-evacuees-5814517-1980.php%3Ffbclid%3DIwAR1a-vgpm3fwB0ojzk4Bw4SB5j6oEhw98O4vbKMB1fKG5UZ6lTeCXt7_TeU&h=AT2L714APS8fs8ptagilWK42h9XF0uIxagFw6KQUMcqtbN-HFtd6QAnrO0QY4wX-6j7Do6Fx1NVcHKnaIBKzLxOJVqhuAqavcy85TcWF_G9fr2pEm9_q8Ns92_H-4gIAkTca4D9YYwWM8g)

65. 13/02/19, Estrées-Saint-Denis (Oise- 60190)   
Estrées-Saint-Denis : après l’incendie, ils en appellent à la solidarité  
Alors que l’entreprise de nettoyage officie au milieu des gravats issus du feu, ils errent, désolés. « On a quand même été tout proche d’un drame humain », rappelle encore Christophe Navin, le responsable du restaurant Le Relais, à Estrées-Saint-Denis. Dans la nuit du 29 au 30 janvier, les flammes s’emparaient des logements du premier étage de la bâtisse. Si l’enquête de gendarmerie est encore en cours, il semble que le feu soit parti des compteurs électriques « Il avait démissionné d’un grand groupe, en Angleterre, pour venir travailler avec moi dans ce restaurant, se désole Christophe Navin. Nous devions ouvrir cinq jours après. Depuis cinq mois, on avait dépensé près de 130 000 € pour tout refaire à neuf ! »  
[http://www.leparisien.fr/oise-60/estrees-saint-denis-apres-l-incendie-ils-en-appellent-a-la-solidarite-12-02-2019-8010342.php](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Foise-60%2Festrees-saint-denis-apres-l-incendie-ils-en-appellent-a-la-solidarite-12-02-2019-8010342.php%3Ffbclid%3DIwAR2KTpuOfdBdVp5ENDHw6gCzciPctvJiWnHb9lrR9SLn-V291K4sqB3cUNs&h=AT3XkUu-pQnZZhygj0jrLRLGn0tDloacmZsm5XAkfyqx3YVpTOjLQ3nXdUoRdXesWP7E-PzWaBhYVYYpB2sFwdqsvFswVUIRomxNoK_aStsUUySclAS9P_JJdZuK6IbVQncr9y7fLFEeNA)

66. 13/02/19, Charlieu (Loire- 42190)  
Incendie à Charlieu : Un appartement du centre-ville détruit par les flammes  
L'alerte a été donnée peu après 6 heures du matin par le locataire d'un appartement du 2e étage de ce bâtiment historique, rue Jean-Morel à Charlieu et qui donne sur la place Saint-Philibert. L'homme a vu sortir des flammes de son compteur électrique positionné dans un placard.  
[https://www.le-pays.fr/charlieu/faits-divers/2019/02/13/un-appartement-du-centre-ville-detruit-par-les-flammes\_13133767.html](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.le-pays.fr%2Fcharlieu%2Ffaits-divers%2F2019%2F02%2F13%2Fun-appartement-du-centre-ville-detruit-par-les-flammes_13133767.html%3Ffbclid%3DIwAR22sv55jufLn5rTInYpvFOvfFXy6p7DQVXM0tBp041PKS9f7jhnSNGyYV8&h=AT2k8_rE-v2SBQftFSU-ifrjqzCJMDe2VR7Ml3HQWstXMJ5DS7BOZPcklFCXTiZfpDbMNA8Wsi4BWwyBSm96NwH3TfH9gLxvjZo_pi9usLVhuHdkx875IgDTDBPWuoDS2mFoULMSM34JYQ)

67. 13/02/19, Mairy (Ardennes-08140)  
Un compteur électrique s’embrase à Mairy  
Le compteur électrique d’une maison individuelle située rue de l’Église à Mairy a pris feu mardi soir aux alentours de 21 heures. Les pompiers de Brévilly et Sedan se sont rendus sur place. Ils ont éteint l’incendie au moyen d’un extincteur. Les dégâts sont limités mais, privés d’électrique, le couple a dû être relogé dans sa famille  
[http://abonne.lardennais.fr/id40238/article/2019-02-13/un-compteur-electrique-sembrase-mairy](http://abonne.lardennais.fr/id40238/article/2019-02-13/un-compteur-electrique-sembrase-mairy?fbclid=IwAR0ZHnmWFB-DLdQ8fZtv3Nke76acv6sfZU1prfUIAKnv8WyVVNGnDg_9KDw)

68. 15/02/19, Reims (Marne- 51100) 100 283 compteurs Linky déjà posés selon Enedis. POSE TERMINÉE  
Reims et Fismes: deux accidents, deux blessés légers  
… c’est à Reims, avenue Georges-Pompidou, à Val-de-Murigny, que deux voitures sont entrées en collision. Les quatre personnes impliquées ont refusé d’être accompagnées jusqu’à l’hôpital. Trois quarts d’heure plus tard, les pompiers intervenaient à nouveau à Reims, allée du Fer-à-Cheval, dans le quartier du Bois-d’Amour, mais pour un feu de thuyas cette fois, dû à un feu de compteur électrique.  
[http://www.lunion.fr/id41167/article/2019-02-15/reims-et-fismes-deux-accidents-deux-blesses-legers](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lunion.fr%2Fid41167%2Farticle%2F2019-02-15%2Freims-et-fismes-deux-accidents-deux-blesses-legers%3Ffbclid%3DIwAR2tkL_wcusaEuz1qKTa0FqaEouPfwXXiP5odMWxy0H6Iv9ShgfsK_63KtE&h=AT3yrCGFzSIU-AoEv_UprAJCKg4QmbV6YH3_AL60A0wHVB52F1WS-9oHIb9PttGi13I0HhY8E5Z0PKRmfy8K0nO-htyp-YcEa7v07i7PihAL8ZA0W1tnY5j0GV_7aT3xf9R4o2HrBE5b1w)

69. 16/02/19, Blanzy (Saône-et-Loire-71450) 679 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Blanzy Incendie dans une maison individuelle ce samedi matin  
Un incendie s'est déclaré tôt ce matin dans une maison individuelle au 9 de la rue Louis-Aragon à Blanzy. Le couple habitant la maison a d'abord entendu des crépitements juste avant que le détecteur de fumées ne se déclenche. Le feu est parti du compteur électrique suite à un court-circuit.  
[https://www.lejsl.com/edition-montceau/2019/02/16/incendie-dans-une-maison-individuelle-ce-samedi-matin](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lejsl.com%2Fedition-montceau%2F2019%2F02%2F16%2Fincendie-dans-une-maison-individuelle-ce-samedi-matin%3Ffbclid%3DIwAR0gApISeV5oucUnWIg3kXiVg88McZ5-JJXDH4GDM4DoMGdR7eBhZRtqmlI&h=AT2XPSizS6rAgaucRGobEKB1ak5V0vgmGCBsYfCAvDtAHM_0vAj6pVlNk2l0HrBCATH7j90Axx9VdRQgpkk4cKQvRCx2eFWeyQ8sQKLPPPcw_L-_CmIPh_CAdkQbyDuqyEpvfvaRXe2PS-OVqGEs1S_5uq8)

70. 18/02/19, Angers (Maine-et-Loire-49000) 78 726 ménages ; 53 695 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Angers. Un compteur électrique prend feu dans un immeuble  
Les pompiers se sont déplacés, ce lundi 18 février, à 14 h 30, 13 rue Auguste-Michel à Angers. Ils ont éteint un départ de feu de compteur électrique au rez-de-chaussée d’un immeuble.  
Ils ont évacué cinq personnes dont un bébé.  
[https://angers.maville.com/actu/actudet\_-angers.-un-compteur-electrique-prend-feu-dans-un-immeuble\_fil-3651621\_actu.Htm](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fangers.maville.com%2Factu%2Factudet_-angers.-un-compteur-electrique-prend-feu-dans-un-immeuble_fil-3651621_actu.Htm%3Ffbclid%3DIwAR04p2yCikbwlqs2ELRjWwnnm288-wzluViSc0GIC7iGH8w4CSWZnWgcUJE&h=AT3ta3YAFBlzGzZDpvwJaDWw1NaGMb727GLxJuf7s8l-sdKiRLUXPcln-144ZapGUx3KqwfeZGwHig70U9pcYTLsjscrv6aAcc6ZBt_IXvt3B-M-uqsIso-k6Rb407mUuZvsMv0i3bKbMQ)

71. 22/02/19, Rillieux-la-Pape (Rhône-69140) 14 454 compteurs Linky déjà posés selon Enedis. POSE TERMINÉE  
Rillieux-la-Pape : incendie dans un immeuble de 14 étages, trois personnes confinées  
Ce vendredi soir, un incendie a eu lieu à Rillieux-la-Pape au 5A rue du Bottet dans un immeuble d'habitation de 14 étages. Le feu a pris entre les 11e et 12 étages, dans une gaine technique. L’incendie serait d’origine électrique   
[https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-val-de-saone/2019/02/22/rillieux-la-pape-incendie-dans-un-immeuble-de-14-etages-trois-personnes-confinees](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.leprogres.fr%2Frhone-69-edition-val-de-saone%2F2019%2F02%2F22%2Frillieux-la-pape-incendie-dans-un-immeuble-de-14-etages-trois-personnes-confinees%3Ffbclid%3DIwAR1637o2TLAxcnXk6CLeQ7NYhf8aTyYZy6vS4BSJVNPrAb-ct46q1E_RtDI&h=AT1QmN7JGKQrTMvzmjV8B_QGoe50eCLJZbqJktTXlj1IrzBBjgYBB4zfhfO9mRr5KNeWOJ7odQbSb833lfvy-oJQj6Cd-1Ejxm-f8-cl08aMu_qJIMzPFECV8uhtLcyNw6r78jR95J4MuQ)

72. 25/02/19, Langoiran (Gironde-33550)  
Gironde : une maison détruite par un feu de nouveau compteur électrique à Langoiran  
Une maison de Langoiran, située au lieu-dit Le Pin, a été en partie détruite lundi 25 février au matin par un incendie qui n’a pas fait de victime. Le feu s’est déclaré vers 9 heures depuis le compteur électrique. Camille Bonnet, la mère de famille, qui était à l’intérieur avec ses deux enfants en bas âge, a tenté d’étouffer les flammes avant de s’enfuir avec ses deux garçons. Le père de famille se trouvait lui au travail. Le couple indique que le compteur Linky d’où le feu est parti avait été installé deux semaines auparavant et que l’électricité avait été mise aux normes il y a deux ans.  
[https://www.sudouest.fr/2019/02/25/langoiran-la-maison-detruite-par-un-feu-de-compteur-electrique-5850792-2931.php](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sudouest.fr%2F2019%2F02%2F25%2Flangoiran-la-maison-detruite-par-un-feu-de-compteur-electrique-5850792-2931.php%3Ffbclid%3DIwAR1wze1GRFrDf7ImjyyuSf9hD8YuE62tEcv5fu6mTFDP-nJZZy0kejabPvg&h=AT1XKc2yLybc79z9Sr_sMzeiXXAbQ1aaquyUy3q9u-yfMty8cAQeDIoHrWTywRxENFxHVzUS6DKaNQLfl49MClZDBQ94ifUVmUUZW_mxX8peu1xBLVem6veGzbCMSRqtG9H3ODlL6YQQwQ)

73. 25/02/19, Concarneau (Finistère-29900) 9 918 ménages ; 12 802 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Concarneau. Début d’incendie chez Triskalia  
Un feu s’est déclaré dans un coffret électrique de la coopérative bretonne à Coat-Conq.   
Ce lundi matin, les équipes du centre de secours de Concarneau ont été alertées, vers 7 h 25, pour un feu qui s’était déclaré dans le local électrique au sein de l’usine Triskalia, située à Coat-Conq, à l’entrée nord de Concarneau. Les pompiers ont rapidement maîtrisé l’incendie qui aurait pu, potentiellement, déclencher une explosion, l’usine possédant des cuves susceptibles de contenir de l’azote. La coopérative bretonne est en effet spécialisée dans la fabrication d’aliments pour bétail en farine ou granulés-miettes.  
[https://quimper.maville.com/actu/actudet\_-concarneau.-debut-d-incendie-chez-triskalia\_fil-3656205\_actu.Htm](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fquimper.maville.com%2Factu%2Factudet_-concarneau.-debut-d-incendie-chez-triskalia_fil-3656205_actu.Htm%3Ffbclid%3DIwAR19NgwwwpCMuskF-dh2irvGNJGrlUYVXfQyvR-kKrdiBrZXSdo0kWsVWkQ&h=AT37RFFAD4QdXrqqZxUqmV8YglEVgdI2AGGv0p97L9MMpslT4L7C7Ayao80Jn4TjdmOV0B5-uVs_uQlJsWIEdhczog-bxF7RLJ3xjp4kK-UV1zBjqA2dfsMsoFXIDxHp2_m3ybAFb5E0lQ)

74. 27/02/19, Béthune (Pas-de-Calais-62400) 326 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Béthune Le compteur électrique de la salle du 8 Ter s’embrase  
Appelés pour un incendie sur une installation électrique dans la rue de Verquin, mardi vers 21 h 30, les pompiers ont éteint un incendie qui touchait le compteur électrique de la salle de sport. Des habitants de la rue de Verquin ont, lundi soir, « constaté des baisses de tensions avec les ampoules clignotantes puis des claquements venant de l’extérieur, explique l’une d’elle. Puis une voisine nous a alertés, criant dans la rue par crainte pour les véhicules stationnés à proximité ». Il s’agissait d’un incendie qui touchait le compteur électrique qui alimente le complexe sportif du 8 Ter.  
[http://www.lavoixdunord.fr/543771/article/2019-02-27/le-compteur-electrique-de-la-salle-du-8-ter-s-embrase](http://www.lavoixdunord.fr/543771/article/2019-02-27/le-compteur-electrique-de-la-salle-du-8-ter-s-embrase?fbclid=IwAR0JuB6b92sRQ8gSM5zeLCUjeEYnsK9nPmSS88aX_aL9vGYknNHobRbOf84)

75. 27/02/19, Baden (Morbihan-56870) 168 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Baden. Un départ de feu dans la salle du Gréo  
Un compteur électrique de la salle du Gréo a pris feu, à Baden, ce mercredi 27 février 2019, vers 14 h 30, provoquant un incendie dans la partie Dojo du complexe. C’est un professeur de judo, en plein cours avec une douzaine d’enfants, qui a donné l’alerte.  
[https://www.ouest-france.fr/bretagne/baden-56870/baden-un-depart-de-feu-dans-la-salle-du-greo-6239737](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2Fbretagne%2Fbaden-56870%2Fbaden-un-depart-de-feu-dans-la-salle-du-greo-6239737%3Ffbclid%3DIwAR0jwj2WtgjiUNtxOfZO77Qkk34vGo_H4oZGVsi5kVZku5VSXWZA4j0ZSOc&h=AT13pDAxJwokiU20INKSoVuNklk97SWDsxya2dmHwu1JMzNF1cS9q0qK-Unhks_Za2GKy7fBYGddYusVuwRhm3Z9IKROr7dormmn0-em2ynjlBMfO0t3WtEt8pKz2mlzPAKA2TuCFza5JQ)

76. 27/02/19, Dunkerque (Nord- 59140) 41 195 ménages ; 35 992 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Dunkerque Un début d’incendie provoque des dégâts au «Comptoir de l’homme»  
Ce mercredi peu avant 9 h, un début d’incendie s’est déclaré dans le commerce de coiffure « Le Comptoir de l’homme », au 19, rue du Sud. Le feu, d’origine électrique, est parti du disjoncteur.  
[http://www.lavoixdunord.fr/543759/article/2019-02-27/un-debut-d-incendie-provoque-des-degats-au-comptoir-de-l-homme](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lavoixdunord.fr%2F543759%2Farticle%2F2019-02-27%2Fun-debut-d-incendie-provoque-des-degats-au-comptoir-de-l-homme%3Ffbclid%3DIwAR1DladTemnzCUKs52VcEmFHCz0icctbY8PbvT2zVzIpPswfT8yUxNebh2M&h=AT2dWyYORugx9nBryMfH21mcubABjRkrGYp9lYy-_pL12GphvO7RpOO0TpGUy-7gMTnfEZMp0is5WCcyh9Na_QgA-i7NMbrWG4CvheoI3m46pn5So-BmFJBMV34UPObHQzXmJdA-YX3Vjg)

77. Villefranche-sur-Saône (Rhône-69400) 16 718 ménages ; 19 472 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Villefranche-sur-Saône Incendie d’une colonne électrique rue de Vauxrenard : trois personnes évacuées  
Vers midi, ce jeudi 28 février, un incendie s’est déclaré dans une résidence située au 39, rue de Vauxrenard, à Villefranche-sur-Saône. C’est une colonne électrique installée dans les parties communes, au second étage de l’immeuble, qui s’est embrasée.  
[https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-villefranche-et-beaujolais/2019/02/28/incendie-d-une-colonne-electrique-rue-de-vauxrenard-trois-personnes-evacuees](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.leprogres.fr%2Frhone-69-edition-villefranche-et-beaujolais%2F2019%2F02%2F28%2Fincendie-d-une-colonne-electrique-rue-de-vauxrenard-trois-personnes-evacuees%3Ffbclid%3DIwAR3jmIKut5LKeU7NH9lk2VbNMCxP0RQ-ocOMxUtnfHXp6Mn3UJ030PSDXuA&h=AT33ZYBzo-zyPdZW4Ok9YovQQi_tR7RqOl81j3eI8wLz4slh5XroUrpcXkcpynX36mKNyCDN2XSwENxj74jMiMMLz7vuUyLQlTkWhwAWIiBTQfo4dHDzoov9r5P6NkacGJNoeILi6IhCEA)

78. 01/03/19, Faches-Thumesnil (Nord- 59155)  
Faches-Thumesnil La mairie évacuée après l’incendie d’une armoire électrique  
La salle dans laquelle s’est déclenché l’incendie abritait le service communication où travaillent trois personnes. Vers 17 h 30, l’une d’entre-elles a entendu une armoire électrique, fixée à deux mètres du sol, grésiller, puis l’a vue rougeoyer avant une petite implosion suivie de flammes. L’incendie aurait sans doute été plus dramatique s’il s’était produit après le départ du personnel de mairie.  
NOTE : l’article original parlait bien d’un compteur et non d’une « armoire »électrique comme en atteste le nom du lien ainsi que la capture d’écran que nous avons réalisée   
Si la mairie ne s’y est pas opposée, il s’agit vraisemblablement d’un Linky. D’où la modification de l’article ?  
[http://www.lavoixdunord.fr/545220/article/2019-03-01/la-mairie-evacuee-apres-l-incendie-d-un-compteur-electrique](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lavoixdunord.fr%2F545220%2Farticle%2F2019-03-01%2Fla-mairie-evacuee-apres-l-incendie-d-un-compteur-electrique%3Ffbclid%3DIwAR3qjhB9ziLL9TRJepXnVCR3yRD4MfzFwAp_GStpJupNq91d5e0o3TwJ5h4&h=AT3BGKt0IGmAFAn6TqwJit9wKWT41Ex9E83qbk12J2Yn7fYdtblM9ibJRlRdB_Cfvw-g3nndSns5__UwkxW6k0_PWdXYu-U9fNMywawmQte9-nJwuNDdo9bBo1wYEC9KyTYmyOOFV2ITag)

79. 02/03/19, Châtellerault (Vienne-86100) 15 699 ménages ; 10 678 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Châtellerault : 16 personnes évacuées après un incendie dans un immeuble  
Dans la nuit de vendredi à samedi, un incendie s'est déclaré dans un immeuble de la Plaine d'Ozon, à Châtellerault. 16 personnes ont été évacuées. Une femme incommodée par les fumées a été hospitalisée. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'incendie serait d'origine accidentel. Il aurait pris au niveau d'un compteur électrique situé au rez-de-chaussée.  
[https://www.lanouvellerepublique.fr/chatellerault/chatellerault-16-personnes-evacuees-apres-un-feu-dans-un-immeuble](https://www.lanouvellerepublique.fr/chatellerault/chatellerault-16-personnes-evacuees-apres-un-feu-dans-un-immeuble?fbclid=IwAR1OBwd6cvVTDAMylHrfvmMjgpgtr63GL8mhIN9VJpkPNkR-liB4uZ4Nxv8)

80. 03/03/19, Buschwiller (Haut-Rhin- 68220)  
Coffret électrique en feu à Buschwiller  
Vers 22 h 15 au 3 rue du Vignoble à Buschwiller - un quartier pavillonnaire - un coffret électrique a pris feu. Les pompiers se sont rapidement rendus sur place, ainsi qu'une équipe de GRdF, pour couper le gaz.  
[https://www.dna.fr/faits-divers/2019/03/03/coffret-electrique-en-feu-a-buschwiller](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dna.fr%2Ffaits-divers%2F2019%2F03%2F03%2Fcoffret-electrique-en-feu-a-buschwiller%3Ffbclid%3DIwAR1_LgMmID6L0ZzDArBiWEo2ncoySGB-8nR69UY88s8NSKMUGIGn0X1BSHg&h=AT2t5fDGtjxd7St99oQMXu31rv01OEijhnJw0kDfYQTSVNO5i7Wu8UhdO-_M2Vi8BSQ4gluBFFR3rgWEjKDoYdB1iC93Qu7fNtu3qR542-rqj9Bum2fGJWcMbRvqzz3UqoGamg5034SzAA)

81. 04/03/19, Toulouse (Haute-Garonne-31000) 251 798 ménages ; 239 287 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Toulouse. Incendie en pleine nuit dans un immeuble : tous les résidents évacués  
Il était aux alentours de 23 heures, lundi 4 mars 2019, lorsque les sapeurs-pompiers sont intervenus au 212, avenue Saint-Exupéry, alors qu‘un incendie s’était déclaré dans une petite résidence de cinq appartements, située entre les quartiers Saouzelong-Rangueil et La Terrasse, à Toulouse. D’après les premiers éléments, le feu a pris au rez-de-chaussée de l’immeuble, au niveau du conduit électrique. Les flammes se sont alors rapidement propagées   
Un article de FR3 régions rappelle que le 10 janvier, un violent incendie dans un immeuble de la rue Bayard avait blessé 20 personnes, dont une grièvement. Voir ici : Nouvel incendie dans un immeuble de Toulouse : les occupants évacués [https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/nouvel-incendie-immeuble-toulouse-occupants-evacues-1633216.html](https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/nouvel-incendie-immeuble-toulouse-occupants-evacues-1633216.html?fbclid=IwAR1TL2XaDM3ZkVt3G6sn9VWlmmsRTEefIbpUu0o83sWivNhPaOBy3s-As1I)  
[https://actu.fr/occitanie/toulouse\_31555/toulouse-incendie-pleine-nuit-dans-immeuble-tous-residents-evacues\_21850677.html](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Factu.fr%2Foccitanie%2Ftoulouse_31555%2Ftoulouse-incendie-pleine-nuit-dans-immeuble-tous-residents-evacues_21850677.html%3Ffbclid%3DIwAR23yGnG4dX9P9Kp36jTf1nCzYN2YJ-5ecNMzrPyx-P-OVaUC2C5RY7EF4c&h=AT2eiQMspCvB5QkucPAfe1U5H68X2o0lwa3Z01BiYX75dHCPG_0Fh3v6xf31M4rTK51zujigU7k0X1CFIoLbiPkCgCdl9dAezUGSl9g2QM13g9qA2Ocsd2s3OnjC-VyUYoMqb5cmomOxVg)

82. 06/03/19, Annecy (Haute-Savoie-74000) 60 162 ménages ; 30 781 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Le compteur électrique prend feu  
Hier, vers 18 h 30, les sapeurs-pompiers ont été appelés pour un feu dans une armoire électrique, située au 31 de la rue Jean-Jacques Rousseau.   
[https://www.ledauphine.com/haute-savoie/2019/03/06/le-compteur-electrique-prend-feu](https://www.ledauphine.com/haute-savoie/2019/03/06/le-compteur-electrique-prend-feu?fbclid=IwAR0Kro-IaQFJNDuKT-3busCV0l0kl8uc4kuvqfUBvyi4twGY3cW6cnXgmRo)

83. 06/03/19, Coulogne (Pas-de-Calais- 62137)  
Coulogne Un compteur électrique prend feu, les pompiers interviennent   
Ce mercredi, vers 16 h, un incendie s’est déclaré dans une maison de la rue des Hauts-Champs sur la commune de Coulogne. Selon les premiers éléments, c’est un compteur électrique qui a pris feu. « Mon compteur électrique, situé à proximité de la porte d’entrée, a pris feu. Je ne comprends pas pourquoi. De la fumée s’est échappée et des flammes se sont propagées au plafond en PVC », explique l’habitant de la petite maison. On ne connaît pas la raison pour laquelle il a pris feu  
[http://www.lavoixdunord.fr/547811/article/2019-03-06/un-compteur-electrique-prend-feu-les-pompiers-interviennent](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lavoixdunord.fr%2F547811%2Farticle%2F2019-03-06%2Fun-compteur-electrique-prend-feu-les-pompiers-interviennent%3Ffbclid%3DIwAR0-Wl2iwb_IPefRFI59MVvMBy9CqsbExvS-tx9qCRUlrKu2fkwld-IFO-g&h=AT2AX5o-MzRAtrwl_2osmLAMberYfkqcAEGUDd7lQU54r2yL9Oq7DSiYEGRWebAla6NZ_Vf9vxhEFV_SSA8h_VBwgs0cS1Pl1YzQZZFPNGXZTdUnBXr6ONoNEZkofEwev8YPoB4BG2oOsg)

84. 06/03/19, Auchy-lez-Orchies (Nord- 59310)   
Auchy-lez-Orchies Le compteur électrique prend feu, une famille relogée  
Le compteur électrique semble être en cause dans l’incendie qui s’est déclaré dans une maison de la rue Victor-Fichelle, à Auchy-lez-Orchies, ce mercredi. Les sapeurs-pompiers d’Orchies et Templeuve sont intervenus vers 15 h 30 et ont rapidement pris la mesure du sinistre au moyen d’une lance  
[http://www.lavoixdunord.fr/547840/article/2019-03-06/le-compteur-electrique-prend-feu-une-famille-relogee](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lavoixdunord.fr%2F547840%2Farticle%2F2019-03-06%2Fle-compteur-electrique-prend-feu-une-famille-relogee%3Ffbclid%3DIwAR04OdeBm0e8uyyphuQJJo2kl_RhZTSvVeolpXk-iqugb7vKWVBrR7clj9M&h=AT1Lw-2PQsP1dEdI9P1IIy4GoGru7pyknrZlTprCTKrRaWUKxbTQ-q2cn-DWcSOQ_bEL2YJ9vqQ92GC2gYvgu17mjiWQFRCNVO2DaZ1x_L7bTsh5HT6uPsfTyK9tG1wQkXCaR2SL1fzGgg)

85. 07/03/19, Périgueux (Dordogne-24000) 16 732 ménages ; 20 385 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Dordogne : à Périgueux, un incendie dans un tableau électrique prive de courant une partie du quartier Saint-Georges  
A Périgueux, un incendie s'est déclaré ce jeudi 7 mars dans un coffret électrique de la rue Pierre Magne. Une centaine d'abonnés sont privés de courant. Le coffret électrique se trouvait à l'angle de la rue Pierre Magne et de la rue Sergent Bonnelie.  
[https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/dordogne-a-perigueux-un-incendie-dans-un-tableau-electrique-prive-de-courant-une-partie-du-quartier-1551950186](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.francebleu.fr%2Finfos%2Ffaits-divers-justice%2Fdordogne-a-perigueux-un-incendie-dans-un-tableau-electrique-prive-de-courant-une-partie-du-quartier-1551950186%3Ffbclid%3DIwAR3bgI0-5D3zuacYymLpzou5Ga49LsE6NHawOq52Y6v7bRTyHC3RIViiV4M&h=AT3OXLKp6Xgz7BRrDZZqBx6onCw4iibDLbDr2xazpbxoPmvRHiUQti5dEiAEB9PpGRSwWGvMUwx3ghnSgXiipUvWLXn0z0QIFAIcW9zZJOczsmO1XFXVz_ZWEXwJ8UjY4SEa6hPb5Jb8QQ)

86. 07/03/19, Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie-74160) 8 482 compteurs Linky déjà posés selon Enedis. POSE TERMINÉE  
Alerte incendie à l’hôpital de Saint-Julien-en-Genevois : plus de peur que de mal  
Aujourd’hui, jeudi 7 mars, un important dispositif de sapeurs-pompiers a été déployé à l’hôpital de Saint-Julien-en-Genevois. L’alerte a été donnée à 12h15 signalant un départ de feux dans des coffrets électriques de l’hôpital. [https://www.ledauphine.com/haute-savoie/2019/03/07/alerte-incendie-a-l-hopital-de-saint-julien-en-genevois-plus-de-peur-que-de-mal](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ledauphine.com%2Fhaute-savoie%2F2019%2F03%2F07%2Falerte-incendie-a-l-hopital-de-saint-julien-en-genevois-plus-de-peur-que-de-mal%3Ffbclid%3DIwAR3AmQ-jFXJMELShkJrklOYgeyKRWTL1hDWYRqYhmQKmnaxPzkUU0xnvsh0&h=AT2uWEDGmv8xIsjQKlN0zgEs6W4qq2PxKCBsEbJd2iEgpAS9krkigO_gvwt7sUlpKeJfhdFAUZcijv4pg5svXbxfo4lfo_HHvIumqGPGtsOc-FQrX8jitnugIPMP_9O3BYU7iY1Vxi6cQA)

87. 09/03/19, Ygrande (Allier-03160) 298 compteurs Linky déjà posés selon Enedis. POSE TERMINÉE  
Un homme décède dans l'incendie de sa maison à Ygrande (Allier)  
Un incendie a ravagé une maison dans le centre-bourg d'Ygrande (Allier). Le propriétaire est décédé, sa femme a été intoxiquée et évacuée vers l'hôpital de Moulins.  
[https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-homme-decede-dans-l-incendie-de-sa-maison-a-ygrande-allier-1552126896](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.francebleu.fr%2Finfos%2Ffaits-divers-justice%2Fun-homme-decede-dans-l-incendie-de-sa-maison-a-ygrande-allier-1552126896%3Ffbclid%3DIwAR2onXXKfZqEPJ02FsMBwrWheVgq6Uwk2BdDYiXBxpOdDeIYkNjlCCiNZKM&h=AT2-LEyMco3mCmhd073sgce0-V7Vl-PI7Vd2b1vu5oxuoQzVnT0KJ93xUpJT1IZEly2BdrdYfSruBgP4T09Mmpo9B0Ki53IwhK36Xbk2BFKdlZfAakipSwFjcOBjGEv2p6fPEDGPl2mB0w)

88. 12/03/19, Corbeil-Essonnes (Essonne-91100) 19 989 ménages ; 21 199 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Corbeil-Essonnes : incendie dans les sous-sols de la mairie  
Le feu est parti dans l’aile dévolue aux archives administratives et historiques de l’hôtel de ville. (…) « Le feu a pris au niveau d’un compteur électrique, ce serait un incendie   
accidentel », indique-t-on au sein de la municipalité.  
[http://www.leparisien.fr/essonne-91/corbeil-essonnes-incendie-dans-les-sous-sols-de-la-mairie-12-03-2019-8029953.php](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Fessonne-91%2Fcorbeil-essonnes-incendie-dans-les-sous-sols-de-la-mairie-12-03-2019-8029953.php%3Ffbclid%3DIwAR0c2oKfiQHUrfqbwRnw3n6nu6rhTOgZbG515-0KDRUVvceaehHiFE67TLo&h=AT0x41-HkSXxWr_xG80JJbUYk1xo8fdmTa4MyNFcnkfqgdAJdQ8dWDhVQaimS2D3UQAxhegihzZmhRoCyf7hZuddjLsL9sYLQToQCiqRHP_BHQEq_6bt2PBY7a-zfTMReel-SHJUKNtO1g)

89. 14/03/19, Caderousse (Vaucluse- 84860) 1 167 ménages ; 1 169 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Caderousse : l'incendie d'un compteur provoque une panne d'électricité pour une cinquantaine de logements  
Ce soir vers 19h30 dans un restaurant du cours Aristide Briand à Caderousse, les pompiers sont intervenus pour l'incendie d'un compteur électrique. L'incident aurait pu s'arrêter là mais lors de son intervention, le technicien en charge de la réparation a provoqué une panne d'électricité pour une cinquantaine de logement alentours. A l'heure actuelle, elle n'a pas encore été réparée.  
[https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5411101/caderousse-lincendie-dun-compteur-provoque-une-panne-delectricite-pour-une-cinquantaine-de-logements.html](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.laprovence.com%2Factu%2Fen-direct%2F5411101%2Fcaderousse-lincendie-dun-compteur-provoque-une-panne-delectricite-pour-une-cinquantaine-de-logements.html%3Ffbclid%3DIwAR3og8pgtu4jA3of5QXmvSZPcaFOouC97UUwZJAJO6PTI-e2v347EuLFKF8&h=AT1Vk-q8X8pAdy96EE7uEuXYsnQeFCGEzS7r2Ubvf4K5EkZNlhaH0jE1pwbJQp0IllTPY2l3_ue109ZYKeFMPYPxyn-xrG_O3iMIpCRIPgKiUzpYaY5T9X_9_tdyN9PrIxJ5Iy1HY3sG5A)

90. 15/03/19, Saint-Cyr-sur-Morin (Seine-et-Marne-77750)  
Saint-Cyr-sur-Morin. Un compteur Linky prend feu spontanément  
Tatiana Quenot raconte : « J’étais à la maison. J’ai entendu un bruit très violent, un peu comme celui que fait une grosse remorque de camion qui passe en claquant. J’étais au téléphone et il a brusquement été coupé. Je me suis donc levée et j’ai vu les flammes qui sortaient du mur depuis le salon où je me trouvais. C’était le compteur électrique, installé dans le mur du jardin, qui était en flammes. J’ai appelé les pompiers de La Ferté-sous-Jouarre et ils sont intervenus en 10 minutes. Enedis, que je n’avais pas prévenu, était là également presque en même temps qu’eux… » Le compteur, totalement détruit (ainsi que le boîtier le contenant), a été emporté par Enedis immédiatement témoigne Tatiana Quenot  
[https://actu.fr/ile-de-france/saint-cyr-sur-morin\_77405/saint-cyr-sur-morin-compteur-linky-prend-feu-spontanement-2\_22038960.html](https://actu.fr/ile-de-france/saint-cyr-sur-morin_77405/saint-cyr-sur-morin-compteur-linky-prend-feu-spontanement-2_22038960.html?fbclid=IwAR0oyzCGtXclkiG-fuF801j3hqhhly8tKPLrizwmBa3c7V3gXptLPzXVbrY)

91. 16/03/19, Colombier-Fontaine (Doubs- 25260) 587 ménages ; 652 compteurs Linky déjà posés selon Enedis. POSE TERMINÉE  
Le feu ravage un pavillon : deux familles perdent tout  
« Quand je suis arrivé du côté de la grange attenante », raconte Jérôme Bouchez, propriétaire d’une ancienne ferme rénovée, située 4 Grande-Rue à Colombier-Fontaine « j’ai vu que ça brûlait du côté des compteurs ». L’origine du sinistre serait-elle donc électrique ? C’est une hypothèse. Les enquêteurs en avancent une autre à laquelle le propriétaire ne croit guère compte tenu de la scène dont il a été le témoin : un départ de feu depuis la chaudière à granules.  
[https://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2019/03/16/le-feu-ravage-un-pavillon-deux-familles-perdent-tout](https://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2019/03/16/le-feu-ravage-un-pavillon-deux-familles-perdent-tout?fbclid=IwAR0mS3w87t3yjX3Fv0pPrQRbp_4fYnUZVC5XhLDPo858ntyfvNcRZkhg_cs)

92. 18/03/19, Tarbes (Hautes-Pyrénées-65000) 22 977 ménages ; 31 242 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Le conservatoire de Tarbes fermé à cause d'un feu  
Ce lundi, vers 16h30 un feu d'origine électrique s'est déclaré au conservatoire de Tarbes Henri Duparc. C'est le compteur attenant à l'école de musique, côté halle Marcadieu, qui a pris feu.  
[https://www.ladepeche.fr/2019/03/18/le-conservatoire-de-tarbes-ferme-a-cause-dun-feu,8075852.php](https://www.ladepeche.fr/2019/03/18/le-conservatoire-de-tarbes-ferme-a-cause-dun-feu,8075852.php?fbclid=IwAR3rE_f9OOM0OyMwKemYhJJ3LowSMBH2Cr1VXhPR-72KYETYPqMAuJYu--o)

93. 19/03/19, Capdenac-Gare (Aveyron-12700)  
Capdenac-Gare : un incendie dans les locaux de la médecine du travail  
Il était environ 8 heures, ce mardi, lorsque les sapeurs-pompiers de Capdenac-Gare ont été alertés pour un feu manifestement d'origine électrique, dans les locaux de la médecine du travail, rue de la République à Capdenac-Gare. Parti de l'armoire électrique, le feu s'est propagé le long du mur et dans le faux-plafond, et au plancher de l'appartement situé au-dessus.  
[https://www.ladepeche.fr/2019/03/19/capdenac-gare-un-incendie-dans-les-locaux-de-la-medecine-du-travail,8078004.php](https://www.ladepeche.fr/2019/03/19/capdenac-gare-un-incendie-dans-les-locaux-de-la-medecine-du-travail,8078004.php?fbclid=IwAR21xlpcIo_5J97SCzelMXvozBzhs652JENvpMnfxJoB8jYr3HNuIYhDcZY)

94. 20/03/19, Roubaix (Nord-59170)  
Roubaix Feu de compteur électrique, rue de Bourgogne  
Un incendie s’est déclaré cette nuit dans la cave d’une maison de la rue de Bourgogne, à Roubaix. Il n’y a pas eu de blessés. Le compteur électrique est en cause. Vers 1 h 20, dans la nuit de mardi à mercredi, les sapeurs-pompiers de Roubaix ont été requis rue de Bourgogne, dans le quartier Sainte-Elisabeth, pour un feu de cave. Selon le SDIS 59 (service départemental d’incendie et de secours du Nord), « le sinistre concernait un compteur électrique ». [http://www.lavoixdunord.fr/554978/article/2019-03-20/feu-de-compteur-electrique-rue-de-bourgogne](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lavoixdunord.fr%2F554978%2Farticle%2F2019-03-20%2Ffeu-de-compteur-electrique-rue-de-bourgogne%3Ffbclid%3DIwAR1F555FTEVk_ia4IQ7XPhsZyHSXvoYAM49ERZ0KXMUFloQXhF9KKdZfZhU&h=AT36L6NfQHtoECxfFqrSo1bDJDRe0aP17BOeEZtc3rPMnOgcjDdOg7YNM6lCrXqmsVwOTZS7pzGwy77o8YM4XBx2y-Kdhwxy-DBReaM5HdGXlN-N2wZ_AqmxFvLuK04C2ioGKFDCYpjyXA)

95. 23/03/19, La Pommeraye (Maine-et-Loire-49110)  
Maine-et-Loire Un incendie ravage une maison à La Pommeraye, pas de blessés  
L'incendie s'est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi, vers 1 h 45, rue Paul-Gaugin, à l'est de La Pommeraye (Mauges-sur-Loire). Le feu, qui émanait du compteur électrique, dans le garage, a ravagé l'habitation, une maison dont il ne reste que les murs.  
[https://www.courrierdelouest.fr/actualite/faits-diversun-incendie-ravage-une-maisona-la-pommeraye-pas-de-blesse-23-03-2019-392768](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.courrierdelouest.fr%2Factualite%2Ffaits-diversun-incendie-ravage-une-maisona-la-pommeraye-pas-de-blesse-23-03-2019-392768%3Ffbclid%3DIwAR0yGP6PLhhMHSJ0GbwgS219W9bhzGdKS7cIqBvU2QR-datx7wjcH_043CE&h=AT0Mh-n0rknfRJMRpiFnLX7ihA5_PeNkSQpk8mTtM43F43ehGv_0C-BGCgcXXS4ELpCMbrupT1tnnsw6lLU5Ccm1FW9PRdA4W_i9AyIcneWBdEM3gNC3tHRimGEWSwLGYeTPXWNga3bppQ)

96. 24/03/19, Molsheim (Bas-Rhin-67120)   
Coupure de courant à Molsheim suite à une armoire électrique en feu  
Les pompiers sont intervenus ce dimanche vers 17 h 30 pour un feu au niveau de l’armoire électrique située sur la façade de la médiathèque de Molsheim.  
[https://www.dna.fr/edition-de-molsheim-schirmeck/2019/03/24/coupure-de-courant-suite-a-une-armoire-electrique-en-feu](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dna.fr%2Fedition-de-molsheim-schirmeck%2F2019%2F03%2F24%2Fcoupure-de-courant-suite-a-une-armoire-electrique-en-feu%3Ffbclid%3DIwAR2ZHPwfjEAt0iSzrkuLGo2O9RRxRtIKvS3uMP3KEVKYtXhJFiPg7P_PbLo&h=AT0Mf_f6TswNlstEHFXoub2uG6dHiBz3D_tA-BFqJA5yfgkX9x0jJHFMspFdz4I7zd5xfZsGNubE7XkxgL7dornur9zNKSL0tQ8D-bwJWLI4ZoiLjN0uYx-hAqtpfiJU8HOtUWeIi8_gTA)

97. 25/03/19, Guilliers (Morbihan-56490) 597 compteurs Linky déjà posés selon Enedis. POSE TERMINÉE  
Guilliers : Incendie d’origine électrique à la pharmacie  
Un incendie accidentel a ravagé l'arrière boutique de la pharmacie de Guilliers ce weekend. Un court-circuit du compteur électrique en serait à l'origine.  
[https://actu.fr/bretagne/guilliers\_56080/guilliers-incendie-dorigine-electrique-la-pharmacie\_22497353.html](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Factu.fr%2Fbretagne%2Fguilliers_56080%2Fguilliers-incendie-dorigine-electrique-la-pharmacie_22497353.html%3Ffbclid%3DIwAR33CNaGw0GEHMPhge8K61v4dXWPjpSlEOePQ4FZDVl8Xl5EcfW3idA203c&h=AT2g2l8KmQsOKzTprAK1KJSY6G03E5fTxLHPpVyRB7ZUdGmK-ZhjwGtsqa1vUEaavLHnyVVvYs8YhQfif79M6GGuE15MsyF8k5xzc1BU6VlJgmQWnKo5si97VYBvK4WVLVWuxvk_Se3klg)

98. 25/03/19, Ambert (Puy-de-Dôme-63600) 90 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Deux mois après l'incendie de leur menuiserie à Ambert (Puy-de-Dôme), Gilbert et Angélique Chevarin n’ont pas baissé les bras  
L’incendie qui s’est déclaré dans la nuit du 26 au 27 janvier 2019 est, on en est à présent sûr, d’origine accidentelle. La cause en a été découverte le lundi, soit seulement deux jours après le sinistre. « C’est un court-circuit qui s’est produit dans un tableau électrique d’un bâtiment du fond, explique le chef d’entreprise. Le feu a “percé” le mur pour se propager   
dans l’atelier ». Près des deux tiers de la surface totale de l’entreprise ont été impactés.  
[https://www.lamontagne.fr/ambert-63600/faits-divers/deux-mois-apres-l-incendie-de-leur-menuiserie-a-ambert-puy-de-dome-gilbert-et-angelique-chevarin-nont-pas-baisse-les-bras\_13524595/](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lamontagne.fr%2Fambert-63600%2Ffaits-divers%2Fdeux-mois-apres-l-incendie-de-leur-menuiserie-a-ambert-puy-de-dome-gilbert-et-angelique-chevarin-nont-pas-baisse-les-bras_13524595%2F%3Ffbclid%3DIwAR1p-uJZzmH7WCqeFjTTX7FYZOBebLrZT9ENx0_tQn4_cxjjvcf5s3oSJxc&h=AT1ojL-ei7y94a-XlKIr-WdCXbRvR3iHl6PiZ4YUyNYKkW4ezUorwwS3od6h5wU2vk_F_ylo857gkw9ZkgGHMHCA3jbHWazpa0JXqAXl1ACmb6h5dvXoX1RogiSQJ92U1xSzj2PwTTCaaN8ibst0mzrsl4s)

99. 25/03/19, Tréméven (Finistère-29300) 975 ménages ; 984 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Tréméven. Un compteur électrique explose  
Un compteur électrique a explosé ce lundi, peu après midi, rue de Kerguestenen, à Tréméven (29), pour une raison inconnue. Ce sont des témoins qui ont observé le sinistre alors que l’équipement dégageait une importante fumée.  
[https://www.letelegramme.fr/finistere/quimperle/tremeven-un-compteur-electrique-explose-25-03-2019-12241914.php](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.letelegramme.fr%2Ffinistere%2Fquimperle%2Ftremeven-un-compteur-electrique-explose-25-03-2019-12241914.php%3Ffbclid%3DIwAR1bQALxpB-82uZCpM0KIuXDUvgspXaJhgGc5IEDlVqSFhwlpYqXZD5GPto&h=AT0VOatuanIv6VR5gfD1z6NZ5hmYXKTOk24O3oqKptmcw6bknOh_z_mYgkA64lhGNJ7JooQ3njeuvH_HDVGkOKUEfv1Ky0u5rVR45pZYGWDRYtDQRZDlfSC6l1o8wk-ZfiLLCbkMGDwDag)

100. 27/03/19, Lapugnoy (Pas-de-Calais-62122)  
Lapugnoy Une maison partie en fumée au domaine des Tilleuls  
L’origine est inconnue pour le moment, selon les sapeurs-pompiers. Le propriétaire des lieux n’est pas de cet avis mettant en cause le compteur électrique nouvelle génération Linky. « Avant, je n’avais pas de problème, explique-t-il devant sa maison ce mercredi matin. Depuis qu’il a été installé, j’ai eu deux incendies. »  
[http://www.lavoixdunord.fr/558721/article/2019-03-27/une-maison-en-feu-residence-des-tilleuls](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lavoixdunord.fr%2F558721%2Farticle%2F2019-03-27%2Fune-maison-en-feu-residence-des-tilleuls%3Ffbclid%3DIwAR09zU-qBBlpEvsyfPA6tSOs_5CUAsykrGdzEQbBGPFMMbtw30ZSzYJ3zdQ&h=AT2aCuLqoX1diJtEMsN6OT1CA-f3Y78CFVamGI_v2qzPclyLnEaHV42oFCQ1OT5IRgOqpsErLIPam7mBslgkIVznDonSxW-DszzByTa6o72tcfP-1fs-q8PEu8F56K9zWsAiwPumtJ74EQ)

101. 27/03/19, Sarrebourg (Moselle- 57400) 5 646 ménages ; 6 408 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Trois rues plongées dans le noir à Sarrebourg  
Ce mercredi soir en milieu de soirée, un poteau électrique situé rue Léon-Pasqual à Sarrebourg, près du centre-ville et du centre socioculturel du quartier Malleray, a été endommagé par des flammes. Des arcs électriques ont été aperçus par certains habitants. Un coffret électrique a été entièrement brûlé.  
[https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-sarrebourg-chateau-salins/2019/03/27/trois-rues-plongees-dans-le-noir?fbclid=IwAR3F10w\_tLHHPZdOQh8nCbL6CiJIYnihPeSpS\_5jYmWJR4FFsfYkte2jldE](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.republicain-lorrain.fr%2Fedition-de-sarrebourg-chateau-salins%2F2019%2F03%2F27%2Ftrois-rues-plongees-dans-le-noir%3Ffbclid%3DIwAR0BUFUtZILwPI21nY1tDw0-I6Ht8GsUZZLgvnOoTa9M9uWFIlcvFxTPWlU&h=AT29FnWPlItA1cl9b_cFWho2amePlbFEpqIZhx8alNS8ICrMEu0HcOxYvT3i-D9ok5e7U7eAAgZwGRlnNhPpihB0uIbIoXK2vFBjgfL8qufse-Auwq4ZmIpcvpJxCQMfPu77_VSZtF-IAA)

102. 28/03/19, Quimper (Finistère-29000) 32 772 ménages : 35 506 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Quimper. Un début d’incendie en centre-ville : pas de blessé  
Un incendie est survenu, ce jeudi 28 mars, en fin d’après-midi. Les faits se sont déroulés rue Goarem-Dro, non loin de la place de la Tourbie, en centre-ville de Quimper (Finistère).  
L’origine de cet incendie serait électrique. Vers 16 h 45, les secours ont été alertés par des passants. « Ils ont entendu des détonations et vu des étincelles depuis la rue » , indique un policier, arrivé tôt sur les lieux. Le feu aurait pris sur le compteur électrique.  
[https://quimper.maville.com/actu/actudet\_-quimper.-un-debut-d-incendie-en-centre-ville-pas-de-blesse\_loc-3683324\_actu.Htm](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fquimper.maville.com%2Factu%2Factudet_-quimper.-un-debut-d-incendie-en-centre-ville-pas-de-blesse_loc-3683324_actu.Htm%3Ffbclid%3DIwAR36jY78SCYS6Tyylg9R7LpgX2gTlb8m20pRyvnf-Zdhvl4sySl5uKCU7Fc&h=AT2LV8nzwpKHgn4h5Np93ietGCmDqF3kpnB1RUFHOlImZYBHwo4ehEJz6LRzKdWOJH3H21OJyO2jbdQIW7tUXpovHO94fKU-YIo2_T_a1NEVivTzfB_ebW_Q5LCFbz-iy3WBUU2zq-I5uw)

103. 29/03/19, Homécourt (Meurthe-et-Moselle- 54310) 92 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Homécourt : forte odeur de fumée, un immeuble évacué  
Ce vendredi, peu après 19 h 30, une forte odeur de fumée a été décelée dans la cage d’escalier d’un immeuble, situé rue Pasteur, à Homécourt. L’origine du sinistre serait due à un compteur électrique qui aurait, en partie fondu.  
[https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-briey/2019/03/29/homecourt-forte-odeur-de-fumee-un-immeuble-evacue](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.republicain-lorrain.fr%2Fedition-de-briey%2F2019%2F03%2F29%2Fhomecourt-forte-odeur-de-fumee-un-immeuble-evacue%3Ffbclid%3DIwAR09M9QI2pZ1bKYCIigJG2e1q3H8XmMb37mJ7lg2XBGHn8TGIhYChHgABYI&h=AT1WVigfaLlAb6o1S12OhYtJfMnDkkNujo0wcas49ktSP8Pp8NYnNbDbPjvKlGA2PVHc2d5cgF1CNzg89-l4Fz9SW3jCRyixocKQg0302UZiDp14lDgy2Aeh1N4ffrWe0BBEhK6mV5KBY-Y8bOf3ZwZf59M)

104. 31/03/19, Le Crotoy (Somme-80550) 2 561 compteurs Linky déjà posés selon Enedis. POSE TERMINÉE  
Le Crotoy. Le compteur électrique de la boulangerie prend feu  
Un incendie s’est déclaré le dimanche 31 mars vers 1 h 15 du matin à la boulangerie « Au Pain Doré », située au 40 de la rue de la Porte du Pont au Crotoy. Le feu aurait pris au niveau du compteur électrique.   
[https://actu.fr/hauts-de-france/crotoy\_80228/le-crotoy-feu-boulangerie\_22627816.html](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Factu.fr%2Fhauts-de-france%2Fcrotoy_80228%2Fle-crotoy-feu-boulangerie_22627816.html%3Ffbclid%3DIwAR1WsDZjMBCCfGHzIZV28ULZmpfPHUm8CY-RbuVjpq4_BgMcyjEyL-CB9Zo&h=AT1kkfQal0zAeSQf0uB0gGqd1B8P4X4llD55XfIJV4TZ2mRcKl0Bz6YUquiqoCJBswh0SbOdR4DCKrYUi-X82DULiTzpLL_e6dH62q2wY6g4CCXCYLKwRt0Re9rhT08T7R6s4wEFeEzKiQ)

105. 02/04/19, Toulouse (Haute-Garonne-31000) 251 798 ménages ; 245 960 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Une maison ravagée par le feu près de Toulouse, une personne relogée  
Le Service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne indique que « le feu est parti du rez-de-chaussée ». « Probablement au niveau du compteur d’électricité, situé dans le garage, avant d’embraser la machine à laver, le congélateur… », poursuit-on du côté de la gendarmerie. L’incendie s’est ensuite propagé au reste de l’habitation, mais sans toucher les maisons mitoyennes, grâce aux efforts des sapeurs-pompiers.  
[https://actu.fr/occitanie/cazeres\_31135/maison-ravagee-feu-pres-toulouse-personne-relogee\_22681190.html](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Factu.fr%2Foccitanie%2Fcazeres_31135%2Fmaison-ravagee-feu-pres-toulouse-personne-relogee_22681190.html%3Ffbclid%3DIwAR0WwrNcu-wGZrwNufuQuolSexlX9DEQwXKAukUL-_tteWKYlD1NAkPOMkc&h=AT3_I7nMP0iYYp_zdCmBzVy8V1W3BvwdYcMxZnPdKBh5PFuWCS_pl6W7x66tk0F2VcfPRouEn5VIcBBdsm5IBiweGZf72iq_QE1vI2yKOPF-fmb388JH7Zz5F36cYwl7A0yeZqZLZh07RQ)

106. 05/04/19, Abergement-la-Ronce (Jura-39500) 332 compteurs Linky déjà posés selon Enedis. POSE TERMINÉE  
Témoignage : Mes parents ont tout perdu dans l’incendie de leur maison  
C’est arrivé hier, vendredi 5 avril 2019, à Abergement-la-Ronce dans le Jura  
<https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=807840292913998&id=100010641045875>

107. 05/04/19, Chézy-en-Orxois (Aisne – 02810)  
Incendie dans une maison à Chézy-en-Orxois  
Un incendie dans la nuit de jeudi à vendredi, rue de la fontaine rouge, à Chézy en Orxois (proche du centre du village). Les habitants, vers 3 heures, ont été réveillés par les détecteurs de fumée et une forte odeur venant du sous sol : le compteur électrique en feu. [https://abonne.lunion.fr/id55863/article/2019-04-05/incendie-dans-une-maison-chezy-en-orxois](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fabonne.lunion.fr%2Fid55863%2Farticle%2F2019-04-05%2Fincendie-dans-une-maison-chezy-en-orxois%3Ffbclid%3DIwAR1nXbkR7S4Ma0yGUyneMUdjm4uhEzIa4mXhozHovOL9p4u3x4nm5AmunQs&h=AT3TUpeXGPQaYLUJz9gwo6CMr0eFYjsOXdyXaq_YV8SRLqf9w13o9webqdDJQMpLIQ_k8nWEIxMswHAZ0JG8NABmFfdaE4GEE3Yq_r-qLZ-fPkPDYdAQs2JwL36rEtDoRAyP-hpERN3dFg)

108. 07/04/19, Allonnes (Maine-et-Loire-72700) 1 210 ménages ; 3 195 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Près de Saumur. L’incendie menaçait deux maisons  
Pompiers et gendarmes sont intervenus, dans la soirée du samedi 6 avril 2019, pour un incendie à Allonnes, près de Saumur. D’après les éléments recueillis par les gendarmes de la compagnie de Saumur, les flammes ont pris naissance dans un tableau électrique.  
[https://cholet.maville.com/actu/actudet\_-pres-de-saumur.-l-incendie-menacait-deux-maisons\_fil-3691449\_actu.Htm](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcholet.maville.com%2Factu%2Factudet_-pres-de-saumur.-l-incendie-menacait-deux-maisons_fil-3691449_actu.Htm%3Ffbclid%3DIwAR24ruFzPwoLpc52yNkoTHiMNHU7UcrH4mqkLtwbrUzl-gBFQLa36FP3CrE&h=AT14MWEaS2qYCQD3cYvL1vLTvbcnoh1WWoxejhxRHgIR0leSG97jFRTWic2DzhI-0EJN7pVFcu3Of3aoPi7cLDnndHyL70GgGiLwXrTspX5IpZaeYWQd_EKKrI3jd2VZXV5HFs1bdSoJmg)

109. 11/04/19, Font-Romeu (Pyrénées-Orientales-66120) 1 030 ménages ; 133 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Font-Romeu : début d'incendie à l'espace Colette-Besson  
On a frôlé le pire dans le complexe sportif situé à côté du golf. Vers 15h, un incendie s’est déclaré à l’intérieur de l’espace Colette-Besson ce jeudi 11 avril. Très vite alertés par les gérants, les pompiers de la caserne de Font-Romeu, services techniques et l’EDF sont arrivés sur les lieux. Le feu serait parti de l’alimentation électrique, plus précisément du compteur électrique suite à un court-circuit.  
[https://www.lindependant.fr/2019/04/11/font-romeu-debut-dincendie-a-lespace-colette-besson,8125394.php](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lindependant.fr%2F2019%2F04%2F11%2Ffont-romeu-debut-dincendie-a-lespace-colette-besson%2C8125394.php%3Ffbclid%3DIwAR22aI9bHXl60bEOSEve5FiFcoahRsLdh0qcbes3ZvlnwuAWkQtravXZgvo&h=AT2GrvnfsxcYLnpLHJRThOlCHllntTaho4HZN9Nr2Q-o5oYDQHfzPUPW7MshWpdy_xEbGjI4-d7XEpAljAtNSqSfOUZqBxGIPEEW2fezq-CxN4vPVYpYj15CkAIf3V5wb4XwxIxdypYY3w)

110. 12/04/19, Saint-Quay-Portrieux (Côtes d’Armor – 22410) 3 694 compteurs Linky déjà posés selon Enedis. POSE TERMINÉE   
Incendie. Le tableau électrique s’enflamme  
Qui ment ? Le journal ou Enedis ?  
Mercredi 10 avril, rue Jeanne-d’Arc, à l’heure du déjeuner, une odeur suspecte et de la fumée en provenance de la cave d’une maison de vacances ont inquiété les convives. Les sapeurs pompiers se sont rendus sur place quelques minutes après avoir été prévenus. lls ont constaté qu’un incendie venait de se déclencher, probablement, à la suite d’un court-circuit provenant du tableau électrique. Du coup le propriétaire de la maison devra remplacer son compteur électrique et le mettre aux normes.  
[https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/saint-quay-portrieux/incendie-le-tableau-electrique-s-enflamme-12-04-2019-12257998.php](https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/saint-quay-portrieux/incendie-le-tableau-electrique-s-enflamme-12-04-2019-12257998.php?fbclid=IwAR1My_3174npeM5FIZmu3WLVKgTZuDonavQKPi5bJdIGguZccoAbzc00dr0)

111. 14/04/19, Saint-Brieuc (Côtes d’Armor-22000) 22 857 ménages ; 11 676 compteurs Linky déjà posés selon Enedis  
Saint-Brieuc. Début d’incendie rue de Gouédic : cinq personnes évacuées  
Un début d’incendie s’est déclaré vers 13 h 50 au 19, rue de Gouédic dans un immeuble de trois étages, abritant quatre appartements et une agence d’intérim au rez-de-chaussée.  
Cinq personnes âgées entre 40 et 60 ans, ainsi qu’un chien, ont dû être évacuées par les pompiers. Incommodées par les fumées, elles ont été transférées vers le centre hospitalier Yves-Le Foll Selon les premiers éléments de l’enquête, le feu pourrait être d’origine accidentelle et aurait pris au niveau des compteurs électriques, situés dans une cage d’escalier en bois, au deuxième étage.  
[https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/saint-brieuc/saint-brieuc-debut-d-incendie-rue-de-gouedic-cinq-personnes-evacuees-14-04-2019-12259082.php](https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/saint-brieuc/saint-brieuc-debut-d-incendie-rue-de-gouedic-cinq-personnes-evacuees-14-04-2019-12259082.php?fbclid=IwAR1Tl-EGpPx5QmdppOJWSnOKizC08qvxQEpQEzeMk8fjM5L4lY74zzsAN9A)

[Pour plus d'informations : Blog du collectif Saône-Beaujolais Compteurs Libres](https://collectifsaonebeaujolaiscompteurslibres.wordpress.com/)

*"Bien informés, les hommes sont des citoyens, mal informés ils deviennent des sujets." Alfred Sauvy*

*"Ne doutez jamais qu'un petit groupe de gens réfléchis et engagés puisse changer le monde. En fait, c'est toujours comme cela que ça s'est passé" - Margaret Mead (1901 - 1978) - Anthropologue.*

**"Tous acteurs et responsables de l'avenir et du bonheur de nos enfants"**

**"Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants." proverbe africain cité en 1939 par Antoine de Saint-Exupéry, dans « Terre des Hommes ».**